## Jaki tok
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
JAKI TOK DOBAVA IN MONTAŽA
zap. št. | Opis postavke | Ponujeni drugi ustrezni material/delo | enota | količina | cena/enoto | Skupaj
SVETILKE s pritdilnim priborom
1. | S2 LED Svetilka Intra 106 PR 30W 830 |  | kos | 2 | 0 | 0
0
2. | S1 LED Svetilka Intra 5700 48W 830 IP66 |  | kos | 58 | 0 | 0
3. | S3 LED Linijska Svetilka nad lijakom 14W 830 |  | kos | 12 | 0 | 0
4. | S4 Svetilka plafonjera z LED Sijalko 8W |  | kos | 7 | 0 | 0
5. | Svetilka varnostna 11W z Akumolatorjem avtonomije 3h |  | kpl | 23 | 0 | 0
6. | Izpusti za svetilke ( kabel se zaključi na zaščitne sponke [L,N,Pe]:
| - stropna ali stenska |  | kos | 102 | 0 | 0
7. | Montaža svetilk |  | kos | 102 | 0 | 0
8. | Nepredvidena dodatna dela pri montaži svetilk, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | % | 5 | 0 | 0
9. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
INSTALACIJSKI MATERIAL
1. | Kabel s Cu vodniki - 1 kV položen v cevi
| NYY-J 4x95mm2 |  | m | 50 | 0 | 0
| - P/F-Y 70 (HO7V-K) |  | m | 50 | 0 | 0
2. | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen v cevi
| NYM-J 3 x 1.5mm2 |  | m | 1200 | 0 | 0
| NYM-J 4 x 1.5mm2 |  | m | 200 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 1.5mm2 |  | m | 200 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 2.5mm2 |  | m | 800 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 2.5mm2 |  | m | 500 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 4mm2 |  | m | 200 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 6mm2 |  | m | 200 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 10mm2 |  | m | 100 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 16mm2 |  | m | 40 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 25mm2 |  | m | 30 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 35mm2 |  | m | 60 | 0 | 0
3. | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena v zid, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| RB 16 |  | m | 2400 | 0 | 0
| RB 23 |  | m | 900 | 0 | 0
| RB 32 |  | m | 140 | 0 | 0
| SF 60 |  | m | 90 | 0 | 0
4. | Podometno stikalo MODUL - kot TEM, 250V, 16A skupaj z dozo, montažnim in okrasnim okvirjem beli
| navadno |  | kos | 1 | 0 | 0
| menjalno |  | kos | 6 | 0 | 0
| križno |  | kos | 2 | 0 | 0
5. | Podometno stikalo MODUL - kot TEM, 250V, 16A skupaj z dozo, montažnim in okrasnim okvirjem beli IP44
| navadno |  | kos | 14 | 0 | 0
| menjalno |  | kos | 3 | 0 | 0
| tipka |  | kos | 3 | 0 | 0
| Stikalni tablo z 12 tipkami |  | kpl | 2 | 0 | 0
6. | Nadometno stikalo kot TEM
| navadno |  | kos | 5 | 0 | 0
7. | Senzorsko stikalo nadometno 16A |  | kos | 8 | 0 | 0
8. | Zvonec 230V |  | kos | 4 | 0 | 0
9. | Stikalo grebenasto n/o 63A za vklop večjih porabnikov v kuhinji |  | kos | 1 | 0 | 0
10. | Podometna vtičnica MODUL. Vtičnice morajo imeti blokado enojnega vtika. Kot TEM skupaj z dozo, montažnim in okrasnim okvirjem
| 250V, 16A, 1P+N+PE BELA |  | kos | 11 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE BELA IP44 |  | kos | 29 | 0 | 0
11. | Nadometna vtičnica s pokrovom. IP65 za zunanjo montažo
| 400V, 16A, 3P+N+PE |  | kos | 9 | 0 | 0
12. | Vtičnica za montažo v parapetni kanal
| 250V, 16A, 1P+N+PE BELA TROJNA |  | kos | 2 | 0 | 0
13. | Parapetni kanal dim 178x65mm s pregrado |  | m | 2 | 0 | 0
14. | Priključki |  | kos | 28 | 0 | 0
15. | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom - dobava in montaža (DIP) |  | kos | 13 | 0 | 0
16. | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| - P/F-Y 6 (HO7V-K) |  | m | 300 | 0 | 0
| - P/F-Y 10 (HO7V-K) |  | m | 150 | 0 | 0
| - P/F-Y 16 (HO7V-K) |  | m | 100 | 0 | 0
17. | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom
| -z vijačenjem |  | kos | 80 | 0 | 0
18. | Podometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom za v beton ali zidano steno - dobava in montaža
| - fi 78 mm |  | kos | 30 | 0 | 0
19. | Tesnilna masa oz. požarna malta oz. požarne vraćke za tesnenje prebojev skozi požarne sektorje |  | kg | 20 | 0 | 0
20. | Kabelska polica skupaj s konzolami in pritrdilnim materialom
| PK200 |  | m | 40 | 0 | 0
| PK100 |  | m | 40 | 0 | 0
21. | Cady profil za obešanje svetilk in pritrdilnim materialom
| Cady50/50 |  | m | 80 | 0 | 0
22. | Tipka za izklop v sili |  | kos | 1 | 0 | 0
23. | Prestavitev obstoječega razdelilca za prezračevanje kuhunje |  | kpl | 1 | 0 | 0
24. | Demontaža onstoječih elektroinstalacij in odvoz na deponijo |  | ur | 64 | 0 | 0
25. | Nepredvidena dodatna dela pri montaži po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | % | 5 | 0 | 0
26. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  |  | 0
RAZDELILCI
1. | Dobava in montaža prostostoječe razdelilne omare R-KUH dim 200x160x25cm. V razdelilec se vgradi sledeča oprema:
- omara po opisu - 1 kos
- glavno stikalo 250A, 3p - 1kos
- Kontaktor 250A, 3p - 1kos
- Fi stikalo 125/0,03A, 4p - 4kos
- odvodnik prenapetosto PROTEC-C - 4kos
- enopolni instalacisjki odklopnik 10A,1p,B - 21 kos
- enopolni instalacisjki odklopnik 16A,1p,C - 42 kos
- tropolni instalacisjki odklopnik 16A,3p,C - 16 kos
- tropolni instalacisjki odklopnik 20A,3p,C - 4 kos
- tropolni instalacisjki odklopnik 25A,3p,C - 4 kos
- tropolni instalacisjki odklopnik 32A,3p,C - 2 kos
- tropolni instalacisjki odklopnik 40A,3p,C - 1 kos
- kombinirano zaščitno stikalo KZS10/0,01A, 2p,B - 1 kos
- impulzno stikalo za montažo na letev razdelilca - 12 kos
- kontaktor 16-20-230AC - 12 kos
- HVL 63A,3p, skupaj z varovalkami - 1 kos
- HVL 80A,3p, skupaj z varovalkami - 2 kos
- N zbiralka
- Pe zbiralka
- vezni in pritrdilni material, preizkus
| SKUPAJ R-KUH |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Nepredvidena dodatna dela pri montaži po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | % | 5 | 0 | 0
3. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZDELILCI |  |  |  |  | 0
OZEMLJILO in STRELOVODNA INSTALACIJA
1. | Žica Al-Legura fi 8mm |  | m | 40 | 0 | 0
2. | Podstavki za žico |  | m | 50 | 0 | 0
3. | Križna sponka Žica/žica RF |  | m | 10 | 0 | 0
4. | Križna sponka Trak/Trak RF |  | m | 10 | 0 | 0
5. | Lovilna palica h=1,5m skupaj s podstavkom |  | kos | 2 | 0 | 0
6. | Lovilna palica h=3m skupaj s podstavkom |  | kos | 4 | 0 | 0
0
7. | Nepredvidena dodatna dela pri montaži po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | % | 5 | 0 | 0
8. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ OZEMLJILO in STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
Za vse postavke velja dobava in montaža.

## TELEFONIJA, PC
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
TELEFONIJA, PC DOBAVA in MONTAŽA
zap. št. | Opis postavke | Ponujeni drugi ustrezni material/delo | enota | količina | cena/enoto | Skupaj
INSTALACIJSKI MATERIAL
1. | Signalno komunikacijski kabel:
| UTP cat. 6 |  | m | 720 | 0 | 0
2. | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena v zid, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| RB 16 |  | m | 360 | 0 | 0
3. | Komunikacijska vtičnica , UTP RJ45, kat.6e, s protiprašno zaščito |  | kos | 12 | 0 | 0
4. | Parapetni kanali so zajeti v popisu Jakega toka |  | m | 0 | 0 | 0
5. | Nepredvidena dodatna dela pri montaži po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | % | 5 | 0 | 0
6. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  |  | 0
OMARE
1. | Priključitev UTP kablov v obstoječe TK vozlišče - 12 kablov
| SKUPAJ |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Nepredvidena dodatna dela pri montaži po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | % | 5 | 0 | 0
3. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ OMARE |  |  |  |  | 0
OPOMBA
Za vse postavke velja dobava in montaža.
| SKUPAJ TELEFONIJA, PC |  | kpl | 1 |  | 0

## JAVLJANJE POŽARA in PLINA
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
zap. št. | Opis postavke | Ponujeni drugi ustrezni material/delo | enota | količina | cena/enoto | Skupaj
JAVLJANJE POŽARA in PLINA - DOBAVA IN MONTAŽA
1. | Centrala za javljanje plina |  | kos | 1 | 0 | 0
2. | Jjavljalnik zemeljskega plina - s podnožjem |  | kos | 3 | 0 | 0
3. | Označevanje elemetnov |  | kos | 3 | 0 | 0
Inštalacije
1. | Signalni kabel IY(St) 1x2x0.8 mm2 |  | m | 400 | 0 | 0
2. | kabel JE-H(St)H FE 1x2x0,8mm2 180/E30 |  | m | 80 | 0 | 0
3. | Cev PN fi16mm skupaj s pritrdilnim materialom |  | m | 480 | 0 | 0
Storitve
1. | Montaža sistema javljanja plina na zmontirana in zvezana podnožja, pripravljene instalacije, testiranje sistema, spuščanje sistema v pogon |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in PRIDOBITEV POTRDILA |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Nepredvidena dodatna dela pri montaži po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | % | 5 | 0 | 0
4. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
OPOMBA
Za vse postavke velja dobava in montaža.
Za javljanje požara se samo pripravi instalacije.
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA in PLINA |  | kpl | 1 |  | 0

## DOKUMENTACIJA
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
DOKUMENTACIJA
zap. št. | Opis postavke | Ponujeni drugi ustrezni material/delo | enota | količina | cena/enoto | Skupaj
MERITVE
1. | Funkcionalni preizkusi, instalacijske meritve in spuščanje v pogon vseh jako točnih instalacij |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Funkcionalni preizkusi, meritve in spuščanje v pogon instalacij telefonije in ostalega šibkega toka |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Meritev ozemljitvene upornosti po končanih delih in izdaja merilnega zapisnika |  | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ MERITVE
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
1. | Izdelava izvršilnih načrtov PID v 3 izvodih |  | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
| SKUPAJ DOKUMENTACIJA |  | kpl | 1 |  | 0

## REKAPITULACIJA
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
| JAKI TOK | kpl | 1 | 0
| TELEFONIJA, PC | kpl | 1 | 0
| JAVLJANJE POŽARA in PLINA | kpl | 1 | 0
| DOKUMENTACIJA | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE | KPL | 1 | 0