## Rekapitulacija GO del
Družba: ( izvajalec-ponudnik ) .…………..……………………….…………………………..
Objekt: Dijaški dom Bežigrad - PRENOVA KUHINJE
Faza: …………………………...…………………………………….………………...……….
Predračun št.: …………...………….…...….………
V cenah ni zajet DDV!
SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL | 0
A GRADBENA DELA SKUPAJ | 0
A1. Rušitvena dela | 0
A2. Zidarska dela | 0
B. OBRTNIŠKA DELA | 0
B1. Estrihi | 0
B2. Stavbno pohištvo | 0
B3. Suhomontažna dela | 0
B4. Keramičarska dela | 0
B5. Slikopleskarska dela | 0

## SPLOŠNE OPOMBE
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
* | Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
* | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Opomba - v ceni upoštevati:
* | Upoštevati vse normative in tehnične pogoje
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
* | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
* | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh
komunalnih pristojbin
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij
* | ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih
* | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopaženjem betonskih elementov
* | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih sten
* | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT STATIKE
IN GEOMEHANSKO POROČILO
* | Vsi vgrajeni materiali oz. sestave materialov morajo biti usklajeni z zahtevami študije
požarne varnosti kar je potrebno tudi dokazati z atesti in certifikati
* | Vsa dela morajo biti izvedena po zadnjem stanju gradbene tehnike oz. veljavnih
standardih in predpisih
* | Izvajalec del bo moral s strani dobavitelja materiala pridobiti vse ustrezne certifikate, izjave
o lastnostih, komisijski zapisnik in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov.
* | Izvajalec mora za vse vgrajene materiale oz. opremo, ki niso kot primeri navedeni v popisu,
predložiti tehnične liste oz. izjave o lastnostih.
* | DDV prikazati posebej

## A1. Rušitvena dela
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A1. | RUŠITVENA DELA
Vsa rušitvena dela se izvajajo z upoštevanjem vseh tehničnih rešitev rušenja z upoštevanjem varnostnih ukrepov pri rušenju. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu odpadkov, v predelavo in odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo ravnaje z odpadki. Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upoštevati tudi druge varnostne predpise, zlasti še Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju zdravja pri delu, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki. V ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, ter odvoz na deponijo in vse takse na deponiji. - izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev, potrebnih za rušenje, ter prikaz ravnanja z gradbenimi odpadki (izbrane deponije) - v ceni je potrebno upoštevati čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje - izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno nevarnost: odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju - ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, predpise varstva pred požarom in pogoje soglasodajalcev. - Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja. Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, nosi izvajalec del. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo do 10 km in plačilo takse.
OPOMBA: V vseh postavkah rušitvenih del je potrebno v c.e.m upoštevati vse potrebne varovalne ukrepe, evtl. pomožne delovne ali lovilne odre (razen fasadnega odra, ki je zajet v postavki A5.1) in vse transporte na lokalno zbirno mesto odpadkov ter odvoz v deponijo do 10 km, vključno s plačilom takse.
1 | Odstranitev obstoječih oken z evtl. policami, pločevinastimi obrobami in ostalimi elementi. Notranja okna v prostoru priprave zelenjave, dim. 105/100 cm.
|  | 2 | kom |  | 0
2 | Odstranitev obstoječih kovinskih ali lesenih vrat, vključno s podboji, evtl. nadsvetlobami, zasteklitvami in ostalimi elementi. Zajeta so notranja vrata. Obračun po dejanski količini odstranjenih vrat.
| Vrata velikosti do 3 m²: | 16 | kom |  | 0
3 | Rušitev in odstranitev obstoječih talnih oblog in estrihov v celotni površini prenove prostorov kuhinje. Odstranijo se kompletni tlaki, do nosilne AB talne plošče (predvidoma cca 6-8 cm estriha, evtl izolacije, ter talne keramične obloge). OPOMBA: Točna sestava tlakov se ugotavlja na licu mesta pred, oziroma med izvedbo del..
|  | 209 | m2 |  | 0
4 | Rušenje in odstranitev obstoječih zidanih opečnih sten oz. izvedba prebojev v stenah. Poruši in odstrani se stena kot celota, vključno z ometi, vsemi evtl stenskimi oblogami, strojnimi in elektro inštalacijskimi vodi in vsemi ostalimi komponentami, ki so del stenske konstrukcije. OPOMBA: V količini so zajete notranje predelne stene (predvideno je da so stene deb. 12 cm zidane iz opeke), ter nosilne stene v območju priprave mesa in hladiilnice. Deloma se porušijo - oziroma izvedejo preboji -tudi v nosilni steni strojnice prezračevanja, ter v obodni steni prostora za odpadke, ob vhodu za zaposlene, ter rušenje parapeta in povečanje odprtine v steni prostora za pripravo zelenjave. Obračun po dejanski količini izvedenih del!
| a) Notranje predelne stene deb. do 10-15 cm: | 16.1 | m3 |  | 0
| b) Notranje nosilne stene deb. 20-30 cm: | 2.3 | m3 |  | 0
| c) Obodne in notranje nosilne stene deb. 30-40 cm: | 1.8 | m3 |  | 0
5 | Izvedba podpiranja stropne konstrukcije v času rušitvenih del nosilne stene med kuhinjo in prostpri za pripravo mesa oz. hladilnice. Na vsaki strani stene se izvede začasna podporna konstrukcija, ki se ohrani do končane vgradnje jeklenega podpornega profila v celotni liniji obstoječe nosilne stene. Izvedba po navodilih projektanta oz. statika. V količini je zajeta celotna linija med nosilnima stebroma, v 2x dolžini (začasne podpore na vsaki strani stene).
|  | 15 | m1 |  | 0
6 | OPCIJA: Odbijanje oz. odstranjevanje obstoječih notranjih ometov na nosilnih opečnih stenah, ki ostanejo v objektu. Odstranitev vključno z evtl stenskimi oblogami (keramika,...). OPOMBA: V količini zajeta delna površina opečnih sten, ki ostanejo v objektu (se ne rušijo). Omet na vseh stenah, ki so predvidene za rušitev je zajet v sklopu rušitve opečnih sten! V kolikor se po strokovnem ogledu ugotovi da so obstoječi ometi še v zadovoljivem stanju, se ohranijo ali evtl samo lokalno sanirajo.
|  | 363 | m2 |  | 0
7 | Kompletna izvedba rušitvenih del za povezavo novih vertikal kanalizacije z obstoječim razvodom, v kletnih prostorih objekta. Potrebna je lokalna odstranitev keramične talne obloge, ter rušenje estriha in talne plošče kletnih prostorov objekta. Predvidena je minimalna izvedba rušitev da se omogoči dostop do obstoječega kanalizacijskega razvoda (pas v šiini cca 50 cm). OPOMBA: Točna sestava tal ni znana in se ugotavlja na licu mesta, zato so količine ocenjene, obračun glede na dejansko izvedbo.
| a) Odstranjevanje talne obloge: | 8 | m2 |  | 0
| b) Rušitev pasu estriha (deb. cca 5-6 cm): | 5 | m2 |  | 0
| c) Odrez in rušitev pasu talne plošče (deb. cca 18-20 cm): | 1 | m3 |  | 0
8 | Demontaža in odstranitev notranje pohištvene opreme, ter ostalih raznih kovinskih ali lesenih elementov v notranjosti objekta, kot npr. razna, držala, nosilci, evtl pohištveni elementi, nadometne inštalacije, tehnološka in sanitarna oprema,... Količina je ocenjena, obračun po dejanski količini izvedenih del.
|  | 40 | ur |  | 0
9 | Demontaža in odstranitev elektro in strojnih inštalacij, napeljav, kablov, cevi in ostalih inštalacijskih vodov. Količina je ocenjena.
|  | 50 | ur |  | 0
10 | Izvedba prebojev oz. odprtin v obstoječih stenskih in stropnih sestavah, za izvedbo strojnih in elektro inštalacijskih vodov. Točne količine, lokacije in dimenzije prebojev se bodo prilagajale sprotno po navodilih projektanta strojnih oziroma elektro inštalacij. Pred izvedbo prebojev je potrebno ugotoviti sestavo sten, vse preboje mora potrditi statik. Količina je ocenjena, obračun po dejanski količini izvedenih del.
|  | 30 | ur |  | 0
11 | Razna manjša dodatna nepredvidena rušitvena dela in popravila, ki se lahko pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v osnovnem popisu. Ocenjeno 5% rušitvenih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
A1. | RUŠITVENA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## A2. Zidarska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A2. | ZIDARSKA DELA
Splošni opis Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i. IZOLACIJE Upoštevane so vse hidroizolacije temeljev, tlakov, zidov in stropov. Kvaliteta in vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativov. Stanadardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v postavkah še: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * pripravo materiala s prenosom do mesta vgraditve * izvedbo izolacije po opisu ZIDANJE Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm.Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža. Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v postavkah tudi vsa pomožna dela in ukrepe: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd. * zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb, posebno za vidne zidove * zidarski odri * varovalni odri za delo na višini kot zaščita pred padcem * čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med in po končanem delu Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenska doba posameznih elementov. VZIDAVE Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvršene v skladu s projektom oz. po zahtevah v drugi dokumentaciji. Material za vgrajevanje in obdelavo mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. Standardi za vzidave in zid. obdelave vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi: * merjenje in označevanje pozicije vzidave * dolblejneje oz. drug način priprave ležišča pred vgradnjo * nameščanje, sidranje, opiranje in vezanje elementa za vzidavo Dobava elementa načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških oz. inštalaterskih delih. Upoštevana je samo, če je to navedeno v posamezni postavki
OMETI Standardi za omete vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * potrebno predhodno čiščenje reg, in podlog ter vlaženje podlage * izdelava faž, zaključkov in špalet * zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb * krpanje poškodovanih podlog * ščitenje ze vgrajenih elementov in konstrukcij, ki se ne ometavajo Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. SKUPNA DOLOČILA V ceni za enoto je potrebno upoštevati polg del navedenih v postavkah in že zgoraj opisanih del tudi: * dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manlpulativnimi stroški * priprava malt * vsi potrebni transporti materiala, polizdelkov in izdelkov OBRAČUN KOLIČINE Obračun se vrši v merskih enotah v postavkah, izmere količin se obračunavajo v skladu z veljavnimi normativi. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi ce potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
1 | Dobava in naprava horizontalne enoslojne, plastomerne-bitumenske hidroizolacije (kot npr. IZOTEKT ali podobno), skupne deb. do 0,5 cm, na etažno AB ploščo pritličnih prostorov v območju prenove, z varilnimi trakovi, vključno z zalikano cementno prevleko s fino cem. malto 1 : 2 (če površina če ni zaglajena ob izvedbi) in osnovnim hladnim bitumenskim premazom 0.3-0,5 kg/m2. Hidroizolacija se vari na pripravljeno podlago, z izvedbo vseh preklopov in vertikalnih zaključkov. V količini so zajeti vertikalni zaključki na obstoječe stene, v višini cca 10 cm.
|  | 226 | m2 |  | 0
2 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS) deb. 6 cm, v pritlični etaži na območjih prenove. Izvedba neposredno na talno AB ploščo pod estrihom. XPS 300 GI, deb. 6 cm (kot npr FIBRAN 300) Sestava T1
|  | 211 | m2 |  | 0
3 | Dobava in polaganje polietilenske folije, na toplotno izolacijo kot ločilni sloj pred izvedbo estriha. Sestava T1
|  | 211 | m2 |  | 0
4 | Izravnava talnih površin na območjih kjer se poruši talna obloga z estrihom, izravnava AB talnih plošč zaradi izvedbe nove talne bitumenske hidroizolacije. Predvidena je obdelava talnih površin, kjer so predvidene rušitve tlakov zaradi spremembe prostorske ureditve v pritličju objekta.
|  | 211 | m2 |  | 0
5 | Pozidava odprtin na mestih, kjer se spremenijo velikosti zidarskih odprtin stavbnega pohištva ali pa se le-te v celoti pozidajo. Stene deb. 36 cm, pozodava je predvidena s polnimi opečnimi zidaki ali evtl.s penobetonskimi bloki.
|  | 1 | m3 |  | 0
6 | Zidanje notranjih predelnih sten z modularno opeko (kot npr. Porotherm), s podaljšano cementno malto, s polno zapolnitvijo vmesnih maltnih žepov (reg), kompletno z vsemi transporti, predhodno namočitvijo opečnih zidakov in vsemi pomožnimi deli. Za vertikalne vogalne elemente predvideni opečno-betonski vogalniki, v katere se vgradijo AB vertikalne vezi. V c.e.m. je zajeti tudi vse delovne odre in ves material potreben za izvedbo. - Notranje predelne stene so deb. 12 cm Višina zidanja do cca 3,10 m. Pritličje objekta.
|  | 116 | m2 |  | 0
7 | Dobava in polaganje montažnih prefabriciranih prednapetih opečnih preklad nad vrati in okni. Preklade položene na pripravljena ležišča v cementno malto. Minimalno naleganje je 12-15 cm. Izvedba z vsemi transporti, montažo, izvedbo in obdelavo ležišč, močenje opečnih preklad in zapolnitev odprtin. Izvedba po detajlih po sistemu proizvajalva preklad. Obračun po m1, v količini zajete preklade nad odprtinami širine do 2,00 m1, v zidovih širine 12 cm. OPOMBA: Preklade v novih nosilnih opečnih stenah so predvidene kot AB, izvedene na licu mesta.
|  | 3.6 | m1 |  | 0
8 | Dobava in izvedba betonskih preklad nad odprtinami za vrata v debelejših (nosilnih) stenah, ter izvedba zaključnih vencev zidanih opečnih sten. - Nad odprtinami za okna in vrata v zidanih stenah se izvede betonska preklada višine 20 cm, vključno z vgradnjo armature in izvedbo opažev. Minimalno naleganje je 12-15 cm na vsako stran odprtine. Izvedba z vsemi transporti, montažo, izvedbo in obdelavo ležišč, - Na stenah kuhinje deb. 12 cm, ki so izvedene do višine 220 cm se na vrhu zidu izvede zaključni AB venec višine 20 cm Obračun po m1, v količini zajete preklade nad odprtinami širine do 2,50 m1, v zidovih debeline 36 cm, te venci na stenah kuhinje.
| a.) Preklade v stenah deb. 36 cm (2 kom): | 3.1 | m1 |  | 0
| b.) AB venec na stenah kuhinje, deb. 12 cm: | 16.5 | m1 |  | 0
9 | Dobava in izvedba notranjih ometov (npr. strojnih mavčno-cementnih) ali klasičnih apneno-cementnih stenskih izravnalnih finih ometov, vključno z dobavo strojne opreme in potrebnega materiala. Izvedba na vse zidane stene in na notranje AB vert. vezi, slope ter preklade v sklopu zidanih sten, s predhodnim cementnim obrizgom 1:2, kompletno z vsemi transporti, napravo malt in pomožnimi deli. Ometi d= 1 - 2 cm, zajeti do višine cca 10 cm nad evtl. spuščenimi stropovi. OPOMBA: V količini so zajete tudi obstoječe opečne stene, kjer je predvidena odstranitev obstoječih ometov.
|  | 669 | m2 |  | 0
10 | Dobava in izvedba hidroizolacijskega sloja talnih površin mokrih prostorov sanitarij, vključno z dobavo in izvedbo robnega HI traku. Na zaglajene estrihe se izvede hidroizolacijski sloj (kot npr. MAPELASTIC) izveden z dvokomponentnimi fleksibilnimi vodotesnimi masami v dveh slojih po 1 mm, v prvi sloj vtisniti plastificirano armirno mrežico, mrežica se prekrije z drugim lepilnim slojem. v količini je zajet tudi vertikalni zaključek na stene do višine 20 cm. Ob stenah, sanitarni opremi, instalacijah ter sifonih se izvede vodotesen elastičen kotni tesnilni trak (kot npr. MAPEBAND). Izvedba po polnolepljenem sistemu (kot npr. po sistemu Mapei ali Hidrostop elastik). Sanitarije, prostor za čistila.
|  | 8 | m2 |  | 0
11 | Kompletna izvedba del za povezavo kanalizacijskih cevi na obstoječ razvod v kletnih prostorih objekta. Kolikor je mogoče je predviden priklop novih razvodov na obstoječe vertikale, dodani pa sta novi veji ob dvigalu in v garderobi, ki ju je potrebno povezati v obstoječe revizijske jaške pod talnimi ploščami kletnih prostorov. - Rušitvena dela obstoječih tlakov so zajeta v postavki rušitvenih del! - Dobava in vgradnja novih cevi DN 50-75, vključno z izvedbo zemeljskih del (izkop pod AB talno plošščo, ter zasutje cevi, skladno s pravili stroke), ter izvedbo priključkov na vertikale in v obstoječe revizijske jaške. - Krpanje utora/pasu odstranjene AB plošče deb. 18-20 cm (vključno z izvedbo navezave armature v obstoječo AB ploščo), širine cce 50 cm. OPOMBA; Točna sestava tal ni znana in se ugotavlja na licu mesta, zato so količine ocenjene, obračun glede na dejansko izvedbo. Izvedba krpanja estrihov in talne obloge (keramika) je zajeto v ločeni postavki estriharskih oz. keramičarskih del.
| a) Kanalizacijske cevi, vklj. z zemeljskimi deli in izvedbo priključkov: | 9 | m1 |  | 0
| b) Krpanje utora AB plošče, vklj. s pripravo podlage in vgradnjo armature: | 1 | m3 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja jeklenega profila HEB 500, za izvedbo ojačitve konstrukcije objekta na mestu, kjer se odstrani obstoječa nosilna opečna stena. V c.e.m. predvideti kompletno delo in material, vključno s pripravo ležišč za naleganje jeklenega profila, transport z dvigom profila do mesta vgradnje ter izvedbo sidranja v obstoječo nosilno konstrukcijo. Dolžina profila 7,50 m1 (teža cca 1500 kg).
|  | 1 | kpl |  | 0
13 | Dolbljenje oz izsekovanje utorov in izvedba prebojev za razvode strojnih in elektro inštalacij, vključno s kasnejšim krpanjem in glajenjem utorov oz. tesnjenjem prebojev v opečnih stenah in betonskih konstrukcijah. V c.e.m. predvideti delo in material. Količina je ocenjena, obračun po dejanski količini izvedenih del!
| Ocenjeno: | 50 | ur |  | 0
14 | Razna manjša zidarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje, zidarska obdelava površin, ter pomoč obrtnikom. Količina ur je ocenjena!
| a.) NK delavec | 50 | ur |  | 0
| b.) PK delavec | 50 | ur |  | 0
| c.) KV delavec | 50 | ur |  | 0
15 | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po posameznih fazah ter finalno gospodinjsko čiščenje tlakov in stenskih oblog pred predajo objekta uporabnikom oziroma investitorjem.
|  | 250 | m2 |  | 0
16 | Razna ostala dodatna in nepredvidena zidarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh zidarskih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
A2. | ZIDARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## B1. Estrihi
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B1. | ESTRIHI
Splošni opis Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Beton za estrihe mora biti v skladu z zahtevami iz načrta gradbenih konstrukcij. Gotova površina cementnega estriha mora biti ravna v skladu z dopustnimi ravninskimi odstopanji po DIN 18202. lzdelana podlaga mora biti trdna, ravna in horizontalria, mokri prostori (kopalnica) morajo imeti naklon proti talnemu sifonu min. 1%. Cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake ne sme imeti razpok, poroznih mest, površina mora biti gladka oz. izdelana v skadu z zahtevami finalnega poda. Pri izdelavi je paziti na predpisane debeline posameznih plasti in višino tlaka v posameznem prostoru. Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti negovati in zaščititi. Za povečanje odpornosti cementnega estriha, kvalitete izdelave in obdelave je uporabiti naslednje dodatke: pospeševalce, plastifikatorje in sredstva za zaščito proti mrazu. Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo škodljivo na kvaliteto cementnega estriha in talno oblogo. Hidroizolacijski sloj na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehaničnih.poškodb, raven in čist. Površina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj mehkega izloacijskega materiala debeline min. 0,5 cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s cimer se prepreči prenos udarnega zvoka. Toplotne in zvočne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni toplotnih in zvočnih mostov. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * izdelavo tehničnega načrta za izolacijske materiale * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti * ves potreben material (estrih, toplotna in zvočna izolacija, armatura) * opaž robov * dilatacije; stiki s stenami in konstrukcijskimi elementi za preprečitev zvočnih mostov, konstruktivne dilatacije, prehodi instalacij * vse potrebno delo do končnega izdelka * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava elementov po opisu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OPOMBA: Toplotna izolacija in PE folija sta zajeti v postavkah zidarskih del.
1 | Dobava in naprava mikro-armiranega cementnega estriha deb. 6 cm, vgrajenega na XPS plošče oz. PE folijo (zajete v postavkah zidarskih del), vključno z mikrovlakni ter dobavo in vgradnjo dilatacijskega traku pri stiku s stenami.
|  | 206 | m2 |  | 0
2 | Dobava in naprava mikro-armiranega cementnega estriha v naklonu (1%) deb. cca 6 cm, vgrajenega na XPS plošče oz. PE folijo (zajete v postavkah zidarskih del), vključno z mikrovlakni ter dobavo in vgradnjo dilatacijskega traku pri stiku s stenami. Estrih v mokrih prostorih pritličja.
|  | 5 | m2 |  | 0
3 | krpanje estrihov, ki se predhodno odstranijo zaradi vgradnje novih kanalizacijskih cevi v kletnih prostorih objekta. - Rušitvena dela obstoječih tlakov so zajeta v postavki rušitvenih del! - Krpanje utora/pasu odstranjenih estrihov deb. 5-6 cm (vključno), pas širine cce 50 cm. OPOMBA; Točna sestava tal ni znana in se ugotavlja na licu mesta, zato so količine ocenjene, obračun glede na dejansko izvedbo.
|  | 5 | m2 |  | 0
4 | Razna ostala dodatna in nepredvidena estriharska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh estriharskih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
B1. | ESTRIHI | SKUPAJ: |  |  | 0
|  | 250 |  | 1

## B2. Stavbno pohištvo
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B2. | OKNA IN VRATA
Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Vsi nosilni elementi vrat, sten in okenskih kril morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom. Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število nasadil je določiti s statičnim izračunom, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je vgraditi najmanj tri nasadila. Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti. Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tern ne poslabša funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsi elementi so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno v popisu. Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi odgovorni arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. Glede na zahteve protipožarne zaščite, so vrata oz. stene izvedena v zahtevani ognjeodpornosti. lzdelana morajo biti iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarna vrata, po veljavnih tehničnih predpisih. Vsi stiki med posameznimi elementi medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevam protipožarne zaščite enako kot vrata sama. lzvajalec vrat je dolžan predložiti atest o požarni odpomosti. Vse zahteve za protipožarno zaščito so dane v načrtu protipožane zaščite objekta Vrata in stene morajo imeti priložene ateste o zahtevani požarni in zvočni izolativnosti. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvatitete z atesti * vse potrebno delo v delavnici in na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi ce niso podrobno navedeni in opisani v popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture * ves potreben glavni, pomožni, nerjaveci pritrdilni in vezni material * stekla za zasteklitve * senčila * izdelava vseh potrebnih zaključkov * finalna površinska obdelava kril, okvirjev in podbojev po opisu * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse * zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Vse mere in število komadov je pred naročilom potrebno preveriti na objektu! V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
ZUNANJA VRATA
SPLOŠNO: · Vratni podboji in krila so iz PVC profilov. Ustrezati morajo zahtevam ekosklada po toplotni prevodnosti Uw≤0,90 W/m²K razen vrat tehničnega prostora, ki so ALU. · Barva: znotraj in zunaj bela · Oprema vrat: Standardno okovje boljše kvalitete, trojna nasadila, INOX kljuka z rozetami. Cilindrična ključavnica, elektronska ali ročna, · Barva po izboru projektanta, končno obliko poslati projektantu arhitekture objekta v potrditev po izdelavi delavniških risb, · Možna so manjša odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant arhitekture objekta, · Vse mere kontrolirati na gradbišču oz. uskladiti z izdelovalcem montažne konstrukcije objekta, · Vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti vgrajeno panik okovje ter biti usklajena z zahtevami požarne študije, predvidena mora biti elektronska ključavnica vezana na centralni sistem zaklepanja in požarno centralo, opremljena morajo biti z zapirali (evakuacijske kljuke, letve), ki so v skladu s smernico SZPV-CFPA-E... · Samozapirala po shemah, Cena vsebuje: Dobavo, montažo, pritrdila in tesnilna sredstva, pripravljalna, pomožna, zaključna dela in zaščito izdelka do predaje objekta naročniku. Opomba: Vse mere in št. komadov obvezno preveriti na objektu! -V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!
1 | Izdelava, dobava in montaža PVC zunanjih vrat , vključno s podboji, okovjem, kljukami profili, evtl. pragovi, ter vsemi ostalimi elementi. VV1- vhodna vrata zid. mera: 90/210, kom: 1 (D) Enokrilna vhodna vrata. VHODNA VRATA (IZHOD IZ PROSTORA ZA ORGANSKE ODPADKE) Podroben opis vrat je podan v uvodu. Glej splošne opombe in sheme vrat! POZ.: VV1
|  | 1 | kom |  | 0
NOTRANJA VRATA
SPLOŠNO: · Podboji vrat: tipska lesena suhomontažna konstrukcija, · Krila vrat: sredica masivni ali mdf okvir ojačan za nasadila in ključavnico, iverokal plošča, obloga 3,2 mm vlaknena plošča, finalno obojestransko gladki ultrapas, zgoraj in spodaj masivni leseni okvir, robovi ABS zaokroženi nalimki, · Oprema vrat: Standardno okovje boljše kvalitete, trojna nasadila, tipska kljuka, ključavnica po shemi. Vključno s podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom, rešetke za prezračevanje, kjer so predvidene v načrtu strojnih inštalacij, · Barva po izboru projektanta, končno obliko poslati projektantu arhitekture objekta v potrditev po izdelavi delavniških risb, · Možna so manjša odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant arhitekture objekta. · Vse mere kontrolirati na gradbišču oz. uskladiti z izdelovalcem montažne konstrukcije objekta. · Vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti vgrajeno panik okovje ter biti usklajena z zahtevami požarne študije, predvidena mora biti elektronska ključavnica vezana na centralni sistem zaklepanja in požarno centralo. Opremljena morajo biti z zapirali (evakuacijske kljuke, letve), ki so v skladu s smernico SZPV-CFPA-E... · Kakor zahteva študija požarne varnosti morajo imeti vgrajena samozapirala, odpiranje mora biti v smeri evakuacije. Opomba: Možna so manjša odstopanja v zasnovi glede na proizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja.. Vse mere obvezno preveriti na objektu! Opomba: Vse mere in št. komadov obvezno preveriti na objektu! -V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!
2 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat v lesenih podbojih, vključno z okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi. V1 - notranja vrata zid. mera: 90/210 kom: 7 (L=4, D=3) Enokrilna vrata. Podroben opis vrat je podan v uvodu. Posebnosti: Navadna ključavnica, rešetke, kjer so predvidene v načrtu strojnih inštalacij! Glej splošne opombe in sheme vrat! POZ.: V1
|  | 7 | kom |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat v lesenih podbojih, vključno z okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi. V2 - notranja vrata zid. mera: 100/210 kom: 1 (L) Enokrilna vrata. Podroben opis vrat je podan v uvodu. Posebnosti: Navadna ključavnica, samozapiralo, rešetke, kjer so predvidene v načrtu strojnih inštalacij! Glej splošne opombe in sheme vrat! POZ.: V2
|  | 1 | kom |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat v lesenih podbojih, vključno z okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi. V3 zid. mera: 110/210 kom: 2 (L) Enokrilna vrata. Podroben opis vrat je podan v uvodu. Posebnosti: Navadna ključavnica, samozapiralo, rešetke, kjer so predvidene v načrtu strojnih inštalacij! Glej splošne opombe in sheme vrat! POZ.: V3
|  | 2 | kom |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih drsnih vrat v lesenih podbojih, vključno z vodili, maskami in vsemi ostalimi elementi. VD 1 - notranja drsna vrata zid. mera: 75/210 kom: 1 Enokrilna drsna vrata. WC Podroben opis vrat je podan v uvodu. Posebnosti: wc ključavnica, odpiranje v stensko tipsko kaseto, spodaj metlice za tesnjenje. Rešetke, kjer so predvidene v načrtu strojnih inštalacij! Glej splošne opombe in sheme vrat! POZ.: VD1
|  | 1 | kom |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih drsnih vrat v lesenih podbojih, vključno z vodili, maskami in vsemi ostalimi elementi. VD 2 - notranja drsna vrata zid. mera: 90/210 kom: 1 Enokrilna drsna vrata. PROSTOR ZA ČISTILA Podroben opis vrat je podan v uvodu. Posebnosti: odpiranje v stensko tipsko kaseto, spodaj metlice za tesnjenje. Rešetke, kjer so predvidene v načrtu strojnih inštalacij! Glej splošne opombe in sheme vrat! POZ.: VD2
|  | 1 | kom |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lavtomatskih drsnih vrat, vključno z vodili, mehanizmi, maskami in vsemi ostalimi elementi VA1 - avtomatska drsna vrata zid. mera: 125/220 cm kom: 1 AVTOMATSKA DRSNA VRATA VHOD V KUHINJO Z JEDILNICE Podroben opis vrat je podan v uvodu. Posebnosti: vodilo na strani jedilnice Glej splošne opombe in sheme vrat! POZ.: VA1
|  | 1 | kom |  | 0
8 | Razna ostala dodatna in nepredvidena dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh oken in vrat.
|  | 5% |  | 0 | 0
B2. | OKNA IN VRATA | SKUPAJ: |  |  | 0
|  | 250 |  | 1

## B3. Suhomontažna dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B3. | SUHOMONTAŽNA DELA
STENE IZ MAVČNIH PLOŠČ Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Nosilni vertikalni profili sten morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene. Ev. potrebna podkonstrukcija za opremo bo predvidena v projektu opreme in ni predmet tega popisa. Način pritrjevanja opreme ne sme zmanjsati zvočne izolirnosti stene. Vertikalni profili na katere se pritrujejo vrata morajo biti sposobni prenesti obremenitev vrat. Dilatacije so predvidene na stikih predelnih sten z nosilno konstrukcijo. Namenjene so premoščanju gibanja (premikov) na gradbenih spojih. Priključne fuge pri betonskih se zatesnijo z elasto-plastičnimi tesnilnimi masami. Po navodilih proizvajalca mora biti poskrbljeno za ustrezno oprijemljivost mase na podlago (s pomočjo pred-namazov). Širina fuge je odvisna od razteznosti izbrane fugirne mase (acryl, silikon...) in od gibanja konstrukcijskega spoja. V načelu velja, da mora biti tesnilna masa sposobna prenesti pomike najmanj 0,1% etažne višine. Priključne fuge pri suhomontažnih stenah se lahko izvedejo tudi s kontrolirano lasasto razpoko (po navodilih proizvajalcev suhomontaznih sistemov Glede na položaj predelne stene in funkcionalne zahteve, se namesto mavčno kartonskih plosc pritrujejo specialne plošče s posebnimi dodatki, za mokre prostore in požarno odporne stene. Vrsto plošč izbere izvajalec, zahtevano kvaliteto pa mora dokazati z atesti. Vse stike med ploščami medsebojno in stike z bet. konstrukcijo, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, ki tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Na stenah iz vodoodpornih plošč se mora uporabiti tudi vodoodporni kit za bandažiranje. Vsi vogali in robovi morajo biti zaščiteni z vogalnim zaščitnim profilom ali alu vogalnim zaščitnim trakom, po tehnologiji izbranega sistema. lzpostavljeni robovi mavčno kartonske obloge morajo biti zasščiteni z alu robnim profilom. Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi predelne stene se v stenah izrezejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno. Nosilni profili so sidrani v nosilno a.b. talno in stropno bet. ploščo (prekinjen estrih), pod vsemi profili se tesni s samolepilnim tesnilnim trakom. Cena za enoto mora vsebovati tudi: * merjenje na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli * izdelava detajlov in dopolnitev, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture. * izdelavo vseh potrebnih zaključkov, spojev, dilatacij, prehodov, še posebej na stikih z ostalimi konstrukcijskimi elemneti * ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material * pripravljanje podlage * preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti * vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnožnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava elementov po opisu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse * ojačitvene profile za vrata in potrebne tipske ojačitve na vogalih * izreze za prehod inštalacij in tesnenje. * vsa dela in ukrepe po določilih zakona 6 varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkeioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V izračunu količine je upoštevana površina sten brez odbitka za vrata vel. do 2,50 m2. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
STENE IN STENSKE OBLOGE
1 | Dobava in montaža predelnih montažnih mavčno kartonskih sten, kot enojna stena na kovinski podkonstrukciji pravilno in strokovno izvedena, vključno s fugiranjem stikov. Debelina stene: 125 mm Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 75 mm, z uporabo tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline pločevine 0,6 mm Izolacija: mineralna volna min. deb. 75 mm Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. Višina sten do 3,10 m
|  | 23 | m2 |  | 0
2 | Dobava in montaža enostranske mavčno kartonske stenske obloge, na kovinski podkonstrukciji pravilno in strokovno izvedena, vključno s fugiranjem stikov. Debelina stene: 62,5 mm Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 50 mm, z uporabo tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline pločevine 0,6 mm Izolacija: / Obloga: na eni strani 1 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. Višina obloge do 20,5 m Zapiranje prostorov med hladilnicami in stropom, ter zapiranje jeklenega nosilnega profila, ki se izvede na mestu porušene nosilne stene.
|  | 15 | m2 |  | 0
3 | Doplačilo za izvedbo ojačitvenega UA vratnega profila
|  | 14 | m1 |  | 0
4 | Doplačilo za izvedbo vodoodpornih RBI gipskartonskih plošč. V količini je zajeta izvedba vseh oblog v mokrih prostorih.
|  | 13 | m2 |  | 0
5 | Razna ostala dodatna in nepredvidena suhomontažna dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh suhomontažnih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
B3. | SUHOMONTAŽNA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## B4. Keramičarska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B4. | KERAMIČARSKA DELA
Splošni opis Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov. Keramične talne obloge v mokrih prostorih (tuši, kopalnice) in na stopniščih, ter keramične in granito-keramične površine morajo biti ustrezati predpisani drsnosti. lzvajalec keramičarskih del mora pred. pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje keramike. Kasnejši izgovori o pomanjkljivih površinah bodo smatrani za brezpredmetne. Za oblaganje zidov in tal mora izvajalec uporabiti ploščice ustrezne kvalitete, počene, nalomljene ali drugače poškodovane ploščice mora izločiti. Za vezni material uporabiti ustrezen material kot je to navedeno pri opisu posamezne postavke. V enotno ceno obloge je vsteto tudi naprava odprtin za razne instalacije in vzidava inštalacijskih vratic in prezračevalnih rešetk. lzvajalec keramičarskih del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi. Po izvršenemdelu mora izvajalec keramičarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi. V izračunu količine je podana neto površina. Ponudnik mora v ceni upoštevati predviden odpad materiala. Pvršine odprtin do 0,50 m2, katere se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Cena za enoto mora vsebovati tudi: * vsa potrebna pripravljalna dela * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * vse potrebno delo do končnega izdelka * skladiščenje materiala na gradbišču * atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti * ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material * dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu (min. 3 vzorci) * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava elementov po opisu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo * plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OPOMBA: Na večjih površinah je potrebno diletiranje v posameznih poljih. Površine je predhodno potrebno impregnirati z emulzijo, kar je potrebno zajeti v c.e.m.
1 | Dobava in oblaganje zidov z glaziranimi keramičnimi ploščicami srednjega cenovnega razreda, 1. razred, barva in dimenzija ploščic po izboru projektanta. Fugirna masa v skladu z EN 13 888. Oblaganje do višine 150-220 cm. Stiki pri umivalnikih, WC kotličkih ipd. se obdelajo s silikonom. Vertikalni stiki sten v mokrih prostorih, se v celotni dolžini izvedejo kot vodotesni s trakom (MAPEBAND ali podobno). Stene kuhinhe, skladiščnih prostorov ter sanitarije.
|  | 258 | m2 |  | 0
2 | Dobava in polaganje talnih nedrsečih keramičnih ploščic v mokrih prostorih, srednjega cenovnega razreda, 1. razred, barva in dimenzija ploščic po izboru projektanta. Vzorec ploščice dostavi izvajalec in potrdi projektant. Fugirna masa v skladu z EN 13 888, barva po izboru projektnata. Postavka vključuje izvedbo zaokroženih alu profilom na stiku tla - stena, vgradnja letve v isti ravnini kot keramika. Debelina keramike na lepilu 10 mm. Protizdrsnost min. R11. Sanitarije in prostor za čistila.
|  | 5 | m2 |  | 0
3 | Dobava in polaganje talnih nedrsečih keramičnih ploščic v suhih prostorih. Polaganje ploščic srednjega cenovnega razreda, kakovost "ravna čelna stran", 1. razred, barva in dimenzija po izboru projektanta. Fugirna masa v skladu z EN 13 888. Vzorec ploščice dostavi izvajalec in potrdi projektant. Postavka vključuje napravo nizkostenske obrobe višine cca 10 cm (na stene, kjer ni predvidene stenske keramične obloge, skupaj cca 70 m1), identične kot talne ploščice, s potrebnim kitanjem stika med tlakom v prostorih, kjer je predvidena. * Predvidena je talna keramika protizdrsna min R11 (s tovarniško vgrajeno površinsko zaščito za preprečevanje oljnih madežev in nečistoče) MED STIKOM STENE IN TAL MORAJO BITI ZAOBLICE DO 1,5 cm. Prostori pritličja v območju obdelave. V količini so zajete tudi površine hladilnih komor.
|  | 206 | m2 |  | 0
4 | Dobava in polaganje talnih nedrsečih keramičnih ploščic v prostorih kleti, kjer se predhodno odstrani talna obloga zaradi vgradnje novih kanalizacijskih cevi. Polaganje ploščic enakih dimenzij in barve kot so obstoječe Fugirna masa v skladu z EN 13 888. Vzorec ploščice dostavi izvajalec in potrdi projektant. OPOMBA: Predvidena je enaka talna keramika kot je izvedena v preostalih delih prostorov. Predvideno je da se odstrani in nadomesti z novo samo pas keramike, jher se izvedejo rušitvena dela za izvedbo kanalizacije, preostala keramika v teh prostorih pa ostane obstoječa. Če to ni možno in ni mogoče dobiti keramičnih ploščic v enaki barvi in enakih dimenzij, kot so obstoječe, potem je potrebno odstraniti keramiko v celotnem prostoru in jo namestiti z novo, po izbiri projektanta oziroma investitorja. Prostori kleti - garderoba zaposleni in hodnik pred stopniščem in tovornim dvigalom. Količine so ocenjene.
|  | 8 | m2 |  | 0
5 | Razna ostala dodatna in nepredvidena keramičarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh keramičarskih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
B4. | KERAMIČARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## B5. Slikopleskarska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B5. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošno: V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja notranjih sten in stropov. lzvajanje del in vsi uporabljeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim SIST -om. Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202. lzvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del. Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna. Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madezev, sledov po čopicu ali podobnih pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. lzvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce. lzvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. lzlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno, za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del, prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * ves potreben glavni in pomožni material * vsa potrebna pomožna sredstva za delo na objektu kot so lestve, odri in podobno * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * popravilo eventuelno povzročene škode ostalih že vgrajenih erementov na objektu * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse * zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročnikli del * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu OBRAČUN KOLIČINE Obračun se vrši v merskih enotah v postavkah, izmere količin se obračunavajo v skladu z veljavnimi normativi. V izračunu količine so odbite odprtine za vrata. Upoštevano je beljenje sten do 10 cm nad spuscenim stropom. Količine je potrebno preveriti z ozirom na vgrajeno opremo, v izračunu količin v popisu oprema ni upostevana (beljenje tudi pod opremo)! Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
1 | 2x slikanje betonskih stropov s poldisperzijsko barvo, s predhodnim kitanjem s plastičnim kitom in brušenjem. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izboru investitorja.
| AB Stropovi: | 193 | m2 |  | 0
2 | 2x slikanje ometanih površin s poldisperzijsko barvo, s predhodnim kitanjem s plastičnim kitom in brušenjem. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izboru projektanta.
| Ometane stene: | 391 | m2 |  | 0
3 | 2x slikanje mavčnih sten in oblog s poldisperzijsko barvo, s predhodnim 2x kitanjem in brušenjem površine. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izboru projektanta.
| Stene in obloge: | 54 | m2 |  | 0
4 | Razna ostala dodatna in nepredvidena slikopleskarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Ocenjeno 5% vrednosti vseh slikopleskarskih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
B5. | SLIKOPLESKARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0