## popis tehnološke opreme
POPIS OPREME TEHNOLOŠKE OPREME
Investitor: DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD, LJUBLJANA
Objekt: | CENTRALNA KUHINJA DD BEŽIGRAD, LJUBLJANA
Datum: | 2019-05-29
SPLOŠNE OPOMBE
Vse naprave morajo biti testirane na varno in zanesljivo obratovanje ter certificirani po EN oz. IEC standardih.
Garancjiski rok za ponujeno opremo mora biti minimalno 24 mesecev.
Ponudnik mora podati izjavo o zagotavljanju garancije v garancijski dobi in izjavo o zagotavljanju rezervnih delov vsaj še 10 let po montaži naprav in opreme.
Za vse naprave je, pred tehničnim prevzemom, potrebno predložiti izjave o skladnosti in navodila za uporabo.
Ponujeni izdelki morajo ustrezati območjem, ki so predpisani v popisu oz.
v primeru, da ni predpisano območje lahko odstopajo za vrednosti, ki so napisane v nadaljevanju:
Dimenzije naprav: 5 %
Priključne moči naprav: 5%
Moči črpalk in motorjev:5%
Poraba energentov: 5 %
Ostale vrednosti: 5%
Naprave v spodnjem opisu morajo biti primerne za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialo.
Naprave morajo biti izvedene na način, da omogočajo vsakodnevno redno čiščenje s tekočo vodo in primernimi čistili in občasno dezinfekcijo;
Vsa oprema mora biti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI304 s CE certifiktom. Dobavitelj mora pred podpisom pogodbe predložiti ustrezna dokazila o sestavi in izvoru materiala za vse debeline pločevine, ki bodo uporabljene za izdelavo opreme.
Delovne površine morajo biti izdelane iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa iz vodoodporne iverne plošče , delovna površina spredaj zaključena z radij min. R10 in zaprtim "V" odkapnim robom
Zadnji robovi na delovnih površinah morajo biti visoki 100/15 mm, izvedeni z radijem na površini in z ojačitvijo zadnjega robu.
Vsi predali morajo imeti vgrajena teleskopska vodila iz nerjavečega jekla.
Vse ličnice nevtralnih predalov in vrat morajo biti dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo.
Vse spodnje police nevtralnih pultov morajo biti fiksne in proti bočnim stranicam in hrbtišču izvedene z radiem R30.
Vse police nevtralnih elementov (regali, konzolne police, viseče omarice, mize, pulti…) morajo imeti spodaj po dolžini ustrezno ojačitev za trdnost police iz omega profilov.
Kjer so zahtevane enotne delovne površine morajo bit te dostavljene in montirane v enem kosu.
Vsi elementi morajo biti prilagojeni dejanskemu stanju na objektu. Pred izvedbo je potrebno izvesti meritve na objektu.
Ponudnik mora natančno opredeli tip proizvoda (elementa) in proizvajalca – dobavitelja.
Izvajalec del mora pred pričetkom del potrditi ustreznost priključkov mikrolokacij elektro in strojnih inštalacij po tehnološkem projektu. V primeru odstopanj zaradi sprememb pri dobavljeni tehnološki opremi, mora izvajalec spremembe v načrtu upoštevati, izvesti popravke tehnološkega načrta in le tega ponovno dostaviti v potrditev naročniku oz. nadzorniku.
POPIS
Poz. | Element | Kos | cena/kos | skupaj
1. | VHOD, DOSTAVA IN PROSTOR ZA SPREJEM
2. | HODNIK
2.1. | Talna rešetka - NOVI ELEMENT | 0
Dimenzije: 300x300x150 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
3. | PROSTOR ZA ČISTILNE PRIPOMOČKE
3.1. | Inox omara za čistila - NOVI ELEMENT | 1
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
zaprta z dvokrilnimi vrati
na levi strani 3 police in obešala za odlaganje metel
na desni strani zgoraj polica
spodaj inox izlivna školjka
z vgrajenim sanitarnim umivalnikom
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine;
spodaj 4x prilagodljivimi plastični nastavki na nogah;
odtok DN 50;
vgrajena enoročna mešalna baterija in izvlečni tuš;
umivalnik izdelan po tehnologiji globokega vleka;
v kompletu mreža za spodnji del trokadera;
Dimenzije trokadera: 500x600x850 mm (ŠxGxV)
v kompletu celoten material za priključitev: odtočne cevi DN in priključne cevke za enoročno mešalno baterijo;
dimenzije omare: 1350x800x2000 mm (ŠxGxV)
4. | PROSTOR ZA VODJO KUHINJE
4.1. | Pisalna miza - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element, dimenzije 1800x650x900 (ŠxGxV)
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v suhem skladišču
4.2. | Pisarniški stol - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v suhem skladišču
4.3. | Lesena omara - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v suhem skladišču
4.4. | Lesena omara - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v suhem skladišču
5. | HLADILNA KOMORA
5.1. | Hladilna komora - NOVI ELEMENT | 1
možnost hlajenja od 0°do 8°C
2x krilna hladilniška vrata 80x200 cm, primerna za temperaturni režim 0°C
paneli d=100 mm, obojestransko kaširani s pločevino v beli barvi
sanitarni zaključki spojev
hladilni agregat do 11 m3
hermetični kompresorji, ekološki freon R407h
dinamični uparjalniki, ventilirano odtaljevanje krmilne omarice,
regulatorji tempertaure, krmilna enota kompatibilna centralnemu nadzornemu sistemu, preko Wi - Fi povezave
avtomatsko odtaljevanje, stalen prikaz temperature
led razsvetljava v komori
izvedba povezave med agregatom in izparilci iz bakrenih izoliranih cevi oddaljenost do 25 m
notranje dimenzije komore: 1700x2500x2500 mm (ŠxGxV)
5.2. | Regal za shranjevanje za hladilno komoro - NOVI ELEMENT | 2
okvir regala izdelan iz aluminija
4x perforirana polica iz polipropilena
vse police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom
minimalna nosilnost posamezne police 150 kg/polico
v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti
odpornost polic na nizke temperature do -40° C
zgoraj zaprto s plastičnimi pokrovi
spodaj morajo biti opremljeni z nastavljivo nogico
višina regala se lahko nastavlja brez uporabe orodja
dimenzije: 1200x600x1800 mm (ŠxGxV)
6. | ZAMRZOVALNA KOMORA
6.1. | Zamrzovalna komora - NOVI ELEMENT | 1
hlajena na -20°C
2x krilna zamrzovalna vrata 80x200 cm, primerna za temperaturo -20°C z ogrevanim okvirjem,
paneli d=100 mm, obojestransko kaširani s pločevino v beli barvi
sanitarni zaključki spojev
priprava tal v popisu gradbenih del in zadustuje pogojem tal za zamrzovalne komore
zamrzovalni agregat do 13 m3
hermetični kompresorji, ekološki freon R407h
dinamični uparjalniki, ventilirano odtaljevanje krmilne omarice,
regulatorji tempertaure, krmilna enota kompatibilna centralnemu nadzornemu sistemu, preko Wi - Fi povezave
avtomatsko odtaljevanje, stalen prikaz temperature
led razsvetljava v komori
izvedba povezave med agregatom in izparilci iz bakrenih izoliranih cevi oddaljenost do 25 m
notranje dimenzije: 2000x2500x2500 mm (ŠxGxV)
6.2. | Regal za shranjevanje za zamrzovalno komoro - NOVI ELEMENT | 2
okvir regala izdelan iz aluminija
4x perforirana polica iz polipropilena
vse police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom
minimalna nosilnost posamezne police 150 kg/polico
odpornost polic na nizke temperature do -40°C
zgoraj zaprto s plastičnimi pokrovi
spodaj morajo biti opremljeni z nastavljivo nogico
višina regala se lahko nastavlja brez uporabe orodja
dimenzije: 1200x500x1800 mm (ŠxGxV)
6.3. | Regal za shranjevanje za zamrzovalno komoro - NOVI ELEMENT | 2
okvir regala izdelan iz aluminija
4x perforirana polica iz polipropilena
vse police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom
minimalna nosilnost posamezne police 150 kg/polico
odpornost polic na nizke temperature do -40°C
zgoraj zaprto s plastičnimi pokrovi
spodaj morajo biti opremljeni z nastavljivo nogico
višina regala se lahko nastavlja brez uporabe orodja
dimenzije: 1200x500x1800 mm (ŠxGxV)
7. | PROSTOR ZA SKLADIŠČENJE SUHIH ŽIVIL
7.1. | Regal za shranjevanje - NOVI ELEMENT | 2
okvir regala izdelan iz aluminija
4x perforirana polica iz polipropilena
vse police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom
minimalna nosilnost posamezne police 150 kg/polico
zgoraj zaprto s plastičnimi pokrovi
spodaj opremljeni s plastičnimi nastavljivimi nogivami
višina regala se lahko nastavlja brez uporabe orodja
dimenzije: 1200x400x2000 mm (ŠxGxV)
7.2. | Regal za shranjevanje - OBSTOJEČI ELEMENT 2x | 0
obstoječ element, dimenzije 1800x400x1800 (ŠxGxV)
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v suhem skladišču
8. | HODNIK
8.1. | Talna rešetka - NOVI ELEMENT | 0
Dimenzije: 300x300x150 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
8.2. | Hladilna omara - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element, dvokrilni , dimenzije pribl. 1420x800x2040 mm (ŠxGxV)
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na lokaciji
potrebno upoštevati ves potreben material za priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
9. | PROSTOR ZA PRIPRAVO MOČNATIH JEDI
9.1. | Inox hladilni delovni pult s kamnito površino - NOVI ELEMENT | 1
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
zgoraj kamnita površina, debeline 30 mm izdelana v enem kosu
na površini zadaj zgornji rob iz kamna h=100 mm
kamen je na sprednji in bočnih straneh brušen
desno spodaj 2x hladilni boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodili za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 3x GN 1/1, globina 150 mm
na levi strani je nameščen kompresor
izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) min 60 mm
hladilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno toplotno izolacijo
spodnja polica mora biti fiksna in proti bočnim stranicam in hrbtišču izvedene z radiem min R10, zaradi lažjega čiščenja
zamenljiva magnetna tesnilna guma
temparaturno območje +0/+8 °C
hlajeno z ekološkim plinom R290
izvajalec predloži izjavo skladnosti, ki dokazuje uporabo plina R290
avtomatsko odtaljevanje
elektronska regulacija preko soft touch zaslona in pokazateljem dejanske temperature
vgrajen kontrolnik temperature, ki ga lahko priključimo na centralni nadzorni sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih (preko Wi - Fi povezave)
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzije: 1600x800x900 mm (ŠxGxV)
9.2. | Inox stenska omara - NOVI ELEMENT | 1
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
stiki med zadnjo steno in dnom izdelani polkrožno z radijem min. r=10, kar omogoča lažje čiščenje
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
s spodnjo in vmesno polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
dimenzije: 1600x350x660 mm (ŠxGxV)
9.3 | Mešalnik - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element proizvajalca Sirman
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na lokacijo v prostoru za pripravo mlečnih jedi in sladic
potrebno upoštevati ves potreben material za priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
9.4. | Mešalnik - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element proizvajalca Sirman
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na lokacijo v prostoru za pripravo mlečnih jedi in sladic
potrebno upoštevati ves potreben material za priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
9.5. | Inox konzolna polica - NOVI ELEMENT | 1
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm
polica spodaj ojačana z dodanimi U robom oz. Ojačitvijo
polica izdelana z zavihkom ob steni min 50 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
dimenzija: 1370x350x40 mm (ŠxGxV)
9.6. | Inox nevtralni delovni pult s koritom - NOVI ELEMENT | 1
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij min. R10 in zaprtim "V" odkapnim robom za preprečevanje zatekanja tekočin
povišan zadnji in levi rob H=100 mm
stiki med zadnjim robom in površino izdelani polkrožno z radijem, kar omogoča lažje čiščenje
v delovno površino levo uvarjeno korito velikosti 400x500x250 mm (ŠxGxV)
pod koritom dodatna inox zaščita plastičnih cevi sifona, ki preprečujejo poškodbo sifona
Pod koritom zaprto z krilnimi vrati
v spodnjem desnem delu set treh nevtralnih predalov, primerna za vstavljanje GN posode velikosti GN 1/1 globine 150 mm
celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine
možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja
notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine
maska predala mora imeti integriran ročaj po celotni širini predala; ročaj ne sme biti privijačen ali varjen
Vsi predali morajo imeti vgrajena RF teleskopska popolnoma izvlečna vodil.
na sredini je prostor, kjer lahko shranimo voziček za moko
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzije: 1800x700x900 mm (ŠxGxV)
9.6.1. | Namizna mešalna baterija - NOVI ELEMENT | 1
enoročna izvedba
visoki izliv - min. višina izliva 250 - 300 mm
dolžina izliv 250 mm
9.7. | Inox stenska omara - NOVI ELEMENT | 1
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
stiki med zadnjo steno in dnom izdelani polkrožno z radijem min. r=10, kar omogoča lažje čiščenje
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
s spodnjo in vmesno polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
dimenzije: 1800x350x660 mm (ŠxGxV)
9.8. | Voziček za moko - NOVI ELEMENT | 1
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
s pokrovom
kapaciteta min 115l
notranjost z zaobljenimi robovi
na štirih kolesih
dimenzije: 400x610x730 mm (ŠxGxV)
10. | PROSTOR ZA HLADNO KUHINJO IN PRIPRAVO ZAJTRKOV
10.1. | Inox omara -OBSTOJEČI ELEMENT | 0
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
zaprta z krilnimi vrati
v notranjosti 4 vmesne prestavljive police
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzije omare: 1600x600x2000 mm (ŠxGxV)
10.2. | Inox nevtralni delovni pult - NOVI ELEMENT | 1
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij min. R10 in zaprtim "V" odkapnim robom za preprečevanje zatekanja tekočin
povišan zadnji rob H=100 mm
stiki med zadnjim robom in površino izdelani polkrožno z radijem, kar omogoča lažje čiščenje
v spodnjem levem in desnem delu set treh nevtralnih predalov, primerna za vstavljanje GN posode velikosti GN 1/1 globine 150 mm
celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine
možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja
notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine
maska predala mora imeti integriran ročaj po celotni širini predala; ročaj ne sme biti privijačen ali varjen
Vsi predali morajo imeti vgrajena RF teleskopska popolnoma izvlečna vodil.
na sredini zaprto z drsnimi vrati, z vmesno prestavljivo in spodnjo fiksno polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzije: 2430x700x900 mm (ŠxGxV)
10.3. | Inox hladilni delovni pult s koritom - NOVI ELEMENT | 1
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R10 in zaprtim "V" odkapnim robom za preprečevanje zatekanja tekočin
povišan zadnji in levi rob H= 100 mm
stiki med zadnjim robom in površino izdelani polkrožno z radijem, kar omogoča lažje čiščenje
v delovno površino na levi strani uvarjeno korito velikosti 360x400x250 mm (ŠxGxV)
pod koritom dodatna inox zaščita plastičnih cevi sifona, ki preprečujejo poškodbo sifona
pod koritom prav tako zaprto s krilnimi vrati - odpiranje vrat mora biti prilagojeno glede na lokacijo vgradnje (steber)
na desni strani 4x hladilni boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodili za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 3x GN 1/1, globina 150 mm
Pod koritom je nameščen kompresor, ter zaprt s krilnimi vrati, vrata so prilagojena stebru.
izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) min 60 mm
hladilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno toplotno izolacijo
spodnja polica mora biti fiksna in proti bočnim stranicam in hrbtišču izvedene z radiem min R10, zaradi lažjega čiščenja
zamenljiva magnetna tesnilna guma
temparaturno območje +0/+8 °C
hlajeno z ekološkim plinom R290
izvajalec predloži izjavo skladnosti, ki dokazuje uporabo plina R290
avtomatsko odtaljevanje
elektronska regulacija preko soft touch zaslona in pokazateljem dejanske temperature
vgrajen kontrolnik temperature, ki ga lahko priključimo na centralni nadzorni sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih (preko Wi - Fi povezave)
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzija: 2750x700x900 mm (ŠxGxV)
10.3.1. | Namizna mešalna baterija - NOVI ELEMENT | 1
enoročna izvedba
visoki izliv - min. višina izliva 250 - 300 mm
dolžina izliv 250 mm
10.4. | Salamoreznica - OBSTOJEČI ELEMENT 2X | 0
obstoječ element
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na lokacijo v prostoru za hladno kuhinjo in pripravo zajtrkov
potrebno upoštevati ves potreben material za priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
10.5. | Inox sanitarni umivalnik - NOVI ELEMENT | 1
izdelan iz materiala inox AISI304
proženje vode preko tipke s kolenskim upravljanjem, ki uporabniku omogoča dotok vode brez dotikanja pipe ali ventilov
vgrajena samodejno odpiralna HTV visoka mešalna baterija 250 - 300 mm, višina izliva 250 mm
tipka za kolensko upravljanje na desni strani
dimenzije: 500x400x250 mm (ŠxGxV)
11. | PROSTOR ZA PRIPRAVO DIETE
11.1. | Kombinirano hladilna in zamrzovalna omara - dvotemperaturna - NOVI ELEMENT | 0
izdelano iz inox AISI 304
Kompaktna hladilna enota (enostavno servisiranje)
Dinamična izvedba
Velik hladilni učinek
Avtomatsko delovanje
Elektronska regulacija
Izolacija 70mm brez CFC
Delovanje pri +43 °C okolice
Nastavljive noge iz nerjaveče pločevine
Zaobljeni koti - enostavno čiščenje
Zamenljiva tesnilna guma na vratih
Odtaljevanje s pomočjo električnega grelnika
Samozaporna vrata
Hladivo R 134a / R 404a
RH funkcija
Temperaturno območje: hladilna +2°/+8°C, zamrzovalna: -18 / -24 °C
Priključek: 230 V
Mere: 710 x 725 x 2000 mm (ŠxGxV)
11.2. | Inox delovni pult s koritom - NOVI ELEMENT | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R10 in zaprtim "V" odkapnim robom za preprečevanje zatekanja tekočin
povišan zadnji rob H= 100 mm
stiki med zadnjim robom in površino izdelani polkrožno z radijem, kar omogoča lažje čiščenje
v delovno ne levi strani površino uvarjeno korito velikosti 360x400x250 mm (ŠxGxV)
pod koritom dodatna inox zaščita plastičnih cevi sifona, ki preprečujejo poškodbo sifona
pod koritom prav tako zaprto s krilnimi vrati
v spodnjem desnem delu set treh nevtralnih predalov, primernih za vstavljanje GN posode velikosti GN 1/1 globine 150 mm
celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine
možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja
notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine
maska predala mora imeti integriran ročaj po celotni širni predala; ročaj ne sme biti privijačen ali varjen
Vsi predali morajo imeti vgrajena RF teleskopska poponoma izvlečna vodil.
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzije: 1160x700x900 mm (ŠxGxV)
11.2.1. | Namizna mešalna baterija - NOVI ELEMENT | 0
enoročna izvedba
visoki izliv - min. višina izliva 250 - 300 mm
dolžina izliv 250 mm
11.3. | Inox stenska omara - NOVI ELEMENT | 0
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
stiki med zadnjo steno in dnom izdelani polkrožno z radijem min. r=10, kar omogoča lažje čiščenje
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
s spodnjo in vmesno polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
dimenzije: 1160x350x660 mm (ŠxGxV)
11.4. | Inox hladilni delovni pult z vgrejeno indukcijsko ploščo - NOVI ELEMENT | 0
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R10 in zaprtim "V" odkapnim robom za preprečevanje zatekanja tekočin
zadnji in desni rob na delovnih površinah H=100 mm
stiki med zadnjim robom in površino izdelani polkrožno z radijem, kar omogoča lažje čiščenje
skrajno levo v površino odprtina za vgradno indukcijsko ploščo z 4 grelnimi ploščami in pečico
desno spodaj 2x hladilni boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodili za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 3x GN 1/1, globina 150 mm
na sredini je nameščen kompresor (med hladilnimi boksi in steklokeramično ploščo
izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) min 60 mm
hladilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno toplotno izolacijo
spodnja polica mora biti fiksna in proti bočnim stranicam in hrbtišču izvedene z radiem min R10, zaradi lažjega čiščenja
zamenljiva magnetna tesnilna guma
temparaturno območje +0/+8 °C
hlajeno z ekološkim plinom R290
izvajalec predloži izjavo skladnosti, ki dokazuje uporabo plina R290
avtomatsko odtaljevanje
elektronska regulacija preko soft touch zaslona in pokazateljem dejanske temperature
vgrajen kontrolnik temperature, ki ga lahko priključimo na centralni nadzorni sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih (preko Wi - Fi povezave)
Spodaj levo (pod steklokeramično ploščo) zaprto s krilnimi vrati
vrata so dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
integriran ročaj po celotni dolžini vrat
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzije: 2120x700x900 mm (ŠxGxV)
11.4.1. | Vgradna indukcijska pošča - NOVI ELEMENT | 0
4 grelna polja s temperaturnim omejilnikom
7 stopenjska regulacija moči z regulacijskim gumbom, vgrajenim na stikalni plošči
kontrolna lučka delovanja
poglobljeni regulacijski gumbi zaščita IPX5 (zaščita proti vdoru vode)
montažni okvir primeren za vgradnjo s pektan maso
električne komponente lahko dostopne za vzdrževanje
moč grelnih polj: 4x2,5 kW
priključna moč: min 10,00 kW
priključna napetost: 400 V 3N AC
11.5. | Inox stenska omara - NOVI ELEMENT | 0
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
stiki med zadnjo steno in dnom izdelani polkrožno z radijem min. r=10, kar omogoča lažje čiščenje
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
s spodnjo in vmesno polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
dimenzije: 1320x350x660 mm (ŠxGxV)
11.6. | Samostojna stenska napa | 0
iz nerjavečega jekla
pretok zraka 510 m3/h
energijski razred B
filtri za maščobo dodatno iz poliuretanski pene
prevleka ki preprečuje vidnost prstnih odtisov
LED osvetlitev
obtočna napa z oglenim filtrom
maksimalni nivo hrupa: 63 db
dimenzija: 900x500x250 mm (ŠxGxV)
12. | PROSTOR ZA TOPLOTNO PRIPRAVO ŽIVIL
12.1. | Blok pult - NOVI ELEMENT | 1
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
narejeno z zaokrožitvami, kar omogoča lažje čiščenje
inox površina izdelana iz profilov debeline min. 2 mm
izdelano s posebnim stranskim profilom, ki onemogoča zatekanje tekočin med elementi
spredaj izdelano z radijem min. 10 mm
v spodnjem delu je po daljši stranici zaprto z krilnimi vrati in s spodnjo ter vmesno polico
izvedba spoja na način, da se iz bloka odstrani posamezen aparat, brez demontaže sosednjih aparatov
dimenzije: 600x900x900 mm (ŠxGxV)
12.2. | Prekucna ponev - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
Obstoječi element, plinska, dimenzije 800x950x870 (ŠxGxV)
Strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v termičnem delu
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
12.3. | Talna rešetka - NOVI ELEMENT | 0
Dimenzije: 600x500x150 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
12.4. | Prekucna ponev - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
Obstoječi element, plinska, dimenzije 1430x1020x870 (ŠxGxV)
Strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v termičnem delu
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
12.5. | Talna rešetka - NOVI ELEMENT | 0
Dimenzije: 600x500x150 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
12.6. | Blok pult - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
Obstoječi element, dimenzije 900x900x900 (ŠxGxV)
Strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v termičnem delu
12.7. | Stenski parolov - NOVI ELEMENT | 0
Dimenzije 1250x3800x450 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
12.8. | Talna rešetka - NOVI ELEMENT | 0
Dimenzije: 400x1600x150 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
12.9. | Plinski kotel - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
Obstoječi element, dimenzije 1200x1020x870 (ŠxGxV)
Strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v termičnem delu
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
12.10. | Plinski kotel - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
Obstoječi element, dimenzije 1200x1020x870 (ŠxGxV)
Strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v termičnem delu
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
12.11. | Plinski kotel - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
Obstoječi element, dimenzije 800x1020x870 (ŠxGxV)
Strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v termičnem delu
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
12.12. | Inox nevtralni delovni pult - NOVI ELEMENT | 1
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij min. R10 in zaprtim "V" odkapnim robom za preprečevanje zatekanja tekočin
v spodnjem desnem in levem delu (ožji stranici pulta) set treh nevtralnih predalov, primerna za vstavljanje GN posode velikosti GN 1/1 globine 150 mm
celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine
možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja
notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine
maska predala mora imeti integriran ročaj po celotni širini predala; ročaj ne sme biti privijačen ali varjen
Vsi predali morajo imeti vgrajena RF teleskopska popolnoma izvlečna vodil.
v spodnjem delu po daljši stranici zaprto
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzije: 1800x600x900 mm (ŠxGxV)
12.13. | Plinski štedilnik z električno pečico - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
Obstoječi element, dimenzije 800x900x900 (ŠxGxV)
Strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v termičnem delu
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
12.13. | Plinski štedilnik z električno pečico - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
Obstoječi element, dimenzije 800x900x900 (ŠxGxV)
Strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v termičnem delu
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
12.14. | Blok pult - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
Obstoječi element, dimenzije 800x900x900 (ŠxGxV), 2x setom treh predalov
Strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v termičnem delu
12.15. | Friteza - NOVI ELEMENT | 1
2 bazena (2x 20 L)
dim.: 800x900x875
priključna moč: 22,8 kW
priključna napetost: 400 V 3N AC
dimenzija košare: 300x405x120
inox površina 2 mm
stikalna plošča z integriranim polnilom iz kaljenega stekla (barva črna)
bočne stranice polnjene z inox oblogo
zaprto s krilnimi vrati
element je postavljen na štirih RF regulacijskih nogah
inox noge s pvc regulacijskim distančnikom
spodaj odlagalna polica
12.16. | Stenski parolov - NOVI ELEMENT | 0
Dimenzije 2400x3800x450 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
12.17. | Šok komora - NOVI ELEMENT | 1
izdelana v celoti iz nerjavečega jekla
kapaciteta: 15x GN1/1 ali 15x EN 600/400
razdalja med vodili: min 70 mm
kapaciteta hitro ohlajevanje: 40 kg
temperatura hitro ohlajevanje: +90° > +3°
kapaciteta šok zamrzovanje: 28 kg
temperatura šok zamrzovanje: +90° > -18°
upravljanje preko sistema na dotik
možnost zamenjava smeri odpiranja vrat
možnost izbire med najmanj 9 jeziki
HACCP snemalnik za analizo kritičnih točk
USB računalniški priključek
jedrna sonda
možnost ročnega in programskega načina ohlajevanja
možnost ročnega in programskega načina zamrzovanja
funkcija odtaljevanja
plin R 452a, količina 1 kg
elektrika: 230 V/ 2264 W
dimenzije: 790x780x1970 mm (ŠxGxV)
12.18. | Omara za mehčalno napravo - NOVI ELEMENT | 1
narejeno iz inox AISI 304
zaprto s krilnimi vrati
regulacijske nogice
Dimenzije: 700x500x900 (ŠxGxV)
12.19. | Parno konvekcijska pečica - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element, dimenzije 850x710x1200 mm (ŠxGxV)
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v termičnem delu
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
12.20. | Dodatni voziček za pečico - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element, dimenzije cca 500x750x1700 mm (ŠxG)
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v termičnem delu
12.21. | Parno konvekcijska pečica - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element, convotherm, dimenzije 1470x1050x1782 mm (ŠxGxV)
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v termičnem delu
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
12.22. | Stenski parolov - NOVI ELEMENT | 1
Dimenzije 3040x1400x450 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
13. | PROSTOR ZA IZDAJO PRIPRAVLJENIH ŽIVIL
13.1. | Inox sanitarni umivalnik - NOVI ELEMENT | 1
izdelan iz materiala inox AISI304
proženje vode preko tipke s kolenskim upravljanjem, ki uporabniku omogoča dotok vode brez dotikanja pipe ali ventilov
vgrajena samodejno odpiralna HTV visoka 250-300 mm mešalna baterija
tipka za kolensko upravljanje na desni strani
dimenzije: 500x400x250 mm (ŠxGxV)
13.2. | Voiziček za izdajo toplih kročnikov - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element, dimenzije cca 990x480x900 mm (ŠxGxV)
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v izdajnem delu
13.3. | Toplovodna kopel - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
Dimenzje: 800x700x900 mm (ŠxGxV)
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v izdajnem delu
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
13.4. | Toplovodna kopel - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
Dimenzje: 2100x820x900 mm (ŠxGxV)
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v izdajnem delu
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
13.5. | Drsna polica za pladnje - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element, dimenzije cca 5200x240x900 mm (ŠxGxV)
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v termičnem delu
13.6. | Izdajni nevtralni element - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element, dimenzije cca 1500x820x900 mm (ŠxGxV)
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v izdajnem delu
13.7. | Toaster - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na isto lokacijo
13.8. | Inox konzolna polica - NOVI ELEMENT | 1
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm
polica spodaj ojačana z dodanimi U robom oz. Ojačitvijo
polica izdelana z zavihkom ob steni min 50 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
dimenzija: 600x350x40 mm (ŠxGxV)
13.9. | Inox nevtralni izdajni pult - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
Obstoječi element, dimenzije 600x630x900 (ŠxGxV)
Strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v izdajnem delu
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
13.10. | Inox sanitarni umivalnik - NOVI ELEMENT | 1
izdelan iz materiala inox AISI304
proženje vode preko tipke s kolenskim upravljanjem, ki uporabniku omogoča dotok vode brez dotikanja pipe ali ventilov
vgrajena samodejno odpiralna HTV visoka 250-300 mm mešalna baterija
tipka za kolensko upravljanje na desni strani
dimenzije: 500x400x250 mm (ŠxGxV)
14. | PROSTOR ZA PRIPRAVO MESA IN MESNIH PROIZVODOV
14.1. | Inox sanitarni umivalnik - NOVI ELEMENT | 1
izdelan iz materiala inox AISI304
proženje vode preko tipke s kolenskim upravljanjem, ki uporabniku omogoča dotok vode brez dotikanja pipe ali ventilov
vgrajena samodejno odpiralna HTV visoka 250-300 mm mešalna baterija
tipka za kolensko upravljanje na desni strani
dimenzije: 500x400x250 mm (ŠxGxV)
14.2. | Inox nevtralni delovni pult - NOVI ELEMENT | 1
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R10 in zaprtim "V" odkapnim robom za preprečevanje zatekanja tekočin
povišan zadnji in levi rob H= 100 mm
stiki med zadnjim robom in površino izdelani polkrožno z radijem, kar omogoča lažje čiščenje
v delovno površino na levi strani uvarjeno korito velikosti 360x400x250 mm (ŠxGxV)
pod koritom dodatna inox zaščita plastičnih cevi sifona, ki preprečujejo poškodbo sifona
pod koritom prav tako zaprto s krilnimi vrati
poleg korita set treh nevtralnih predalov, primernih za vstavljanje GN posode velikosti GN 1/1 globine 150 mm
celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine
možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja
notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine
maska predala mora imeti integriran ročaj po celotni širni predala; ročaj ne sme biti privijačen ali varjen
Vsi predali morajo imeti vgrajena RF teleskopska poponoma izvlečna vodil.
na desni strani zaprto z drsnimi vrati, z vmesno prestavljivo in spodnjo fiksno polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzije: 2250x700x900 mm (ŠxGxV)
14.2.1. | Namizna mešalna baterija - NOVI ELEMENT | 1
enoročna izvedba
visoki izliv - min. višina izliva 250 - 300 mm
dolžina izliv 250 mm
14.3. | Inox konzolna polica - NOVI ELEMENT | 1
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm
polica spodaj ojačana z dodanimi U robom oz. Ojačitvijo
polica izdelana z zavihkom ob steni min 50 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
dimenzija: 1650x350x40 mm (ŠxGxV)
14.4. | Inox stenska omara - NOVI ELEMENT | 1
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
stiki med zadnjo steno in dnom izdelani polkrožno z radijem min. r=10, kar omogoča lažje čiščenje
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
s spodnjo in vmesno polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
dimenzije: 1800x350x660 mm (ŠxGxV)
14.5. | Inox nevtralni delovni pult - NOVI ELEMENT | 1
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R10 in zaprtim "V" odkapnim robom za preprečevanje zatekanja tekočin
povišan zadnji in desni rob H= 100 mm
stiki med zadnjim robom in površino izdelani polkrožno z radijem, kar omogoča lažje čiščenje
spodaj zaprto z drsnimi vrati, z vmesno prestavljivo in spodnjo fiksno polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzije: 1200x700x900 mm (ŠxGxV)
14.6 | Hladilna omara - NOVI ELEMENT | 1
iz nerjavečega jekla,
zaobljeni noranji robovi,
kapaciteta 700 l.,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtajanje,
elektronsko upravljanje,
odvod kondenzacijske vode,
debelina izolacijske obloge: 70 mm,
po višini nastavljive noge,
samozapiralna inox vrata (leva ali desna),
zamenljiva guma na vratih,
zamenjljiva hladilna enota,
vključno 4 police GN 2/1,
Temperaturno območje: -2°/+8°C
Priključek: 230V / 450 W
Mere: 710 x 700 x 2000 mm (ŠxGxV)
14.7. | Inox hlajeni delovni pult - NOVI ELEMENT | 1
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R10 in zaprtim "V" odkapnim robom za preprečevanje zatekanja tekočin
zadnji rob na delovnih površinah H=100 mm
stiki med zadnjim robom in površino izdelani polkrožno z radijem, kar omogoča lažje čiščenje
levo spodaj 3x hladilni boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodili za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 3x GN 1/1, globina 150 mm
desno pod delovno površino je nameščen kompresor
izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) min 60 mm
hladilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno toplotno izolacijo
spodnja polica mora biti fiksna in proti bočnim stranicam in hrbtišču izvedene z radiem min R10, zaradi lažjega čiščenja
zamenljiva magnetna tesnilna guma
temparaturno območje +0/+8 °C
hlajeno z ekološkim plinom R290
izvajalec predloži izjavo skladnosti, ki dokazuje uporabo plina R290
avtomatsko odtaljevanje
elektronska regulacija preko soft touch zaslona in pokazateljem dejanske temperature
vgrajen kontrolnik temperature, ki ga lahko priključimo na centralni nadzorni sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih (preko Wi - Fi povezave)
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzije: 2000x700x900 mm (ŠxGxV)
14.8. | Inox stenska omara - NOVI ELEMENT | 1
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
stiki med zadnjo steno in dnom izdelani polkrožno z radijem min. r=10, kar omogoča lažje čiščenje
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
s spodnjo in vmesno polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
dimenzije: 1600x350x660 mm (ŠxGxV)
14.9. | Inox delovni pult s koritom - NOVI ELEMENT | 1
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R10 in zaprtim "V" odkapnim robom za preprečevanje zatekanja tekočin
povišan zadnji rob H= 100 mm
stiki med zadnjim robom in površino izdelani polkrožno z radijem, kar omogoča lažje čiščenje
v delovno površino na desni strani uvarjeno korito velikosti 360x400x250 mm (ŠxGxV)
pod koritom dodatna inox zaščita plastičnih cevi sifona, ki preprečujejo poškodbo sifona
pod koritom prav tako zaprto s krilnimi vrati
v spodnjem levem delu set treh nevtralnih predalov, primernih za vstavljanje GN posode velikosti GN 1/1 globine 150 mm
celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine
možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja
notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine
maska predala mora imeti integriran ročaj po celotni širni predala; ročaj ne sme biti privijačen ali varjen
Vsi predali morajo imeti vgrajena RF teleskopska poponoma izvlečna vodil.
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzije: 1100x700x900 mm (ŠxGxV)
14.9.1. | Namizna mešalna baterija - NOVI ELEMENT | 1
enoročna izvedba
visoki izliv - min. višina izliva 250 - 300 mm
dolžina izliv 250 mm
14.9.2. | Inox konzolna polica - NOVI ELEMENT | 1
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm
polica spodaj ojačana z dodanimi U robom oz. Ojačitvijo
polica izdelana z zavihkom ob steni min 50 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
dimenzija: 1500x350x40 mm (ŠxGxV)
14.10. | Talna rešetka - NOVI ELEMENT | 0
Dimenzije: 300x300x150 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
15. | PROSTOR ZA POMIVANJE BELE IN ČRNE POSODE
15.1. | Izhodna miza pomivalnega stroja - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element , dimenzije cca. 1500x750x900 mm (ŠxGxV) na zgornji površini nameščeni valjčki, spodaj odprto s spodnjo polico
Strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na lokacijo
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
15.2. | Pomivalni stroj - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element , Winterhalter s sušilno cono, dimenzije cca. 2000x800x1770 mm (ŠxGxV)
Strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na isto lokacijo
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
15.3. | Stenski parolov - NOVI ELEMENT | 0
Dimenzije 800x800x450 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
15.4. | Pomivalna miza z dvojnim koritom - OBSTOJEČA OPREMA | 0
obstoječ element , dimenzije 1200x700x900 mm (ŠxGxV), z dvojnim koritom dimenzije 500x400x300 mm (ŠxGxV), spodaj odprto s spodnjo polico
strokovna demontaža opreme iz obstoječe pomivalnice
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na isto lokacijo (v prenovljeni pomivalnici)
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
15.4.1. | Namizna enoročna mešalna baterija z visečim tušem - NOVI ELEMENT | 1
montirana na delovnem pultu
enoročna izvedba
montirana navhodno mizo
z dodatnim visokim izlivom min. 250 - 300 mm
dolžina cevi 1000 mm
podpora cevi s vijačno vzmetjo
v kompletu inox nosilec za dodatno oporo na steno; pozor višina parapeta
dolžina izliva 270 mm
tuš
15.5. | Inox nevtralna miza - NOVI ELEMENT | 1
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R10 in zaprtim "V" odkapnim robom za preprečevanje zatekanja tekočin
stiki med zadnjim robom in površino izdelani polkrožno z radijem, kar omogoča lažje čiščenje
enotna delovna površina
montaža na inox konzole, ki so vijačene v sosednje elemente
dimenzija: 430x870x40 mm (ŠxGxV)
15.6. | Inox nevtralni pult za vračanje posode - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element , dimenzije pribl. 3060x600x900 mm (ŠxGxV), spodaj na eni strani zaprt
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na isto lokacijo
15.7. | Inox delovna miza z dvojnim koritom - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element , dimenzije 2500x700x900 mm (ŠxGxV), z dvojnim koritom dimenzije 600x500x300 mm (ŠxGxV), spodaj odprto s spodnjo polico
strokovna demontaža opreme iz obstoječe pomivalnice
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža (v prenovljeni pomivalnici)
potrebno upoštevati ves potreben material za montažo oz. priklop
15.7.1. | Namizna enoročna mešalna baterija z visečim tušem - NOVI ELEMENT | 1
montirana na delovnem pultu
enoročna izvedba
montirana navhodno mizo
z dodatnim visokim izlivom min. 250 - 300 mm
dolžina cevi 1000 mm
podpora cevi s vijačno vzmetjo
v kompletu inox nosilec za dodatno oporo na steno; pozor višina parapeta
dolžina izliva 270 mm
15.8. | Talna rešetka - NOVI ELEMENT | 0
Dimenzije: 400x800x150 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
15.9. | Regal za shranjevanje črne posode - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element, dimenzije 800x500x2000 (ŠxGxV)
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v prostoru za pomivanje bele in črne posode
16. | PROSTOR ZA FINO PRIPRAVO ZELENJAVE
16.1. | Hladilni pult z vgrajenim koritom - NOVI ELEMENT | 1
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij min. R10 in zaprtim "V" odkapnim robom za preprečevanje zatekanja tekočin
povišan zadnji in levi rob H=100 mm
stiki med zadnjim robom in površino izdelani polkrožno z radijem, kar omogoča lažje čiščenje
na desni strani je v delovno površino uvarjeno korito velikosti 340x400x250 mm (ŠxGxV)
pod koritom dodatna inox zaščita plastičnih cevi sifona, ki preprečujejo poškodbo sifona
Pod koritom zaprto z krilnimi vrati
na sredini spodaj je 2x hladilni boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodili za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 3x GN 1/1, globina 150 mm
izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) min 60 mm
hladilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno toplotno izolacijo
spodnja polica mora biti fiksna in proti bočnim stranicam in hrbtišču izvedene z radiem min R10, zaradi lažjega čiščenja
zamenljiva magnetna tesnilna guma
temparaturno območje +0/+8 °C
hlajeno z ekološkim plinom R290
izvajalec predloži izjavo skladnosti, ki dokazuje uporabo plina R290
avtomatsko odtaljevanje
elektronska regulacija preko soft touch zaslona in pokazateljem dejanske temperature
vgrajen kontrolnik temperature, ki ga lahko priključimo na centralni nadzorni sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih (preko Wi - Fi povezave)
na levi strani spodaj je kompresor
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzije: 1800x700x900 mm (ŠxGxV)
16.1.1. | Namizna mešalna baterija - NOVI ELEMENT | 1
enoročna izvedba
visoki izliv - min. višina izliva 250 - 300 mm
dolžina izliv 250 mm
16.2. | Inox stenska omara - NOVI ELEMENT | 1
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
stiki med zadnjo steno in dnom izdelani polkrožno z radijem min. r=10, kar omogoča lažje čiščenje
2x drsna vrata dvostenske izvedbe s protihrupno izolacijo in uležajena na PVC koleščkih
PVC koleščki in vodilo so montirani na zgornji strani stenskih omaric
minimalna debelina vrat 15 mm
integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat
s spodnjo in vmesno polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
dimenzije: 1600x350x660 mm (ŠxGxV)
17. | PROSTOR ZA GROBO PRIPRAVO ZELENJAVE
17.1. | Univerzalni stroj - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element (univerzalni stroj)
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na lokacijo v prostoru za pripravo mlečnih jedi in sladic
potrebno upoštevati ves potreben material za priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
17.2. | Stroj za pranje in centrifugiranje solate - NOVI ELEMENT | 1
konstrukcija iz nerjavečega jekla AISI 304
dvojna stena z izolacijo
najmanj 5 programov
1x košara iz nerjavečega jekla ø 500 x 220
nosilnost košare:
listnata zelenjava 2,5-3 kg
gomolji in sadje 12-15 kg
zmogljivost (kg/h):
listna zelenjava 50-60 kg
gomolji in sadje 180-225 kg
3 programi: pranje, ispiranje in sušenje
nastavljivi čas cikela pranja: 1-9 minut
nastavljivi čas cikela sušenja: 1-360 sekund
min 3 hitrost vrtenja centrifuge: 160, 240, 320 obratov/min
nadzorna plošča na dotik
regulator pretoka pranja
vgrajena izmetna črpalka
vgrajena črpalka za razkužilno sredstvo
vgrajena samočistilna črpalka
omejevalnik za odpiranje vrat
opozorilo izpusta
opozorilo polnjenja
kapaciteta tanka: 60 L
priklop vode: 3/4”
priključna napetost: 230V
priključna moč: 800 W
dimenzije: 720x720x880 mm (ŠxGxV)
17.3. | Inox konzolna polica - NOVI ELEMENT | 1
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm
polica spodaj ojačana z dodanimi U robom oz. Ojačitvijo
polica izdelana z zavihkom ob steni min 50 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
dimenzija: 1630x350x40 mm (ŠxGxV)
17.4. | Inox nevtralni delovni pult - NOVI ELEMENT | 1
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R10 in zaprtim "V" odkapnim robom za preprečevanje zatekanja tekočin
povišan zadnji in desni rob H= 100 mm
stiki med zadnjim robom in površino izdelani polkrožno z radijem, kar omogoča lažje čiščenje
spodaj zaprto z drsnimi vrati, z vmesno prestavljivo in spodnjo fiksno polico
možnost prestavljanja police po višini brez uporabe orodja
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzije: 1300x700x900 mm (ŠxGxV)
17.5. | Inox konzolna polica - NOVI ELEMENT | 1
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm
polica spodaj ojačana z dodanimi U robom oz. Ojačitvijo
polica izdelana z zavihkom ob steni min 50 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
dimenzija: 2000x350x40 mm (ŠxGxV)
17.6. | Inox delovna miza z dvojnim koritom - NOVI ELEMENT | 1
izvedeno iz nerjavečega jekla AISI 304
konstrukcija izdelana iz cevi 40x40 mm
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R10 in zaprtim "V" odkapnim robom za preprečevanje zatekanja tekočin
povišan zadnji rob H=100 mm
stiki med zadnjim robom in površino izdelani polkrožno z radijem, kar omogoča lažje čiščenje
enotna delovna površina
na desni strani je odcejevalna oziroma odlagalna površina
v delovno površino levo uvarjeno dvojno korito, velikosti 600x500x300 mm (ŠxGxV)
okoli korit je poglobljena za cca. 3 mm za preprečevanje polivanja
pod koritom dodatna inox zaščita plastičnih cevi sifona, ki preprečujejo poškodbo sifona
spodaj odprto s spodnjo fiksno polico
možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami
dimenzija: 1700x700x900 mm (ŠxGxV)
17.6.1. | Namizna enoročna mešalna baterija z visečim tušem - NOVI ELEMENT | 1
montirana na delovnem pultu
enoročna izvedba
montirana navhodno mizo
z dodatnim visokim izlivom min. 250 - 300 mm
dolžina cevi 1000 mm
podpora cevi s vijačno vzmetjo
v kompletu inox nosilec za dodatno oporo na steno; pozor višina parapeta
dolžina izliva 270 mm
17.7. | Talna rešetka - NOVI ELEMENT | 0
Dimenzije: 600x400x150 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
17.8. | Lupilec krompirja - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na lokacijo v prostoru za pripravo mlečnih jedi in sladic
potrebno upoštevati ves potreben material za priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
18. | HLADILNA KOMORA
18.1. | Hladilna komora - NOVI ELEMENT | 1
možnost hlajenja od 0°do 8°C
krilna hladilniška vrata 80x200 cm, primerna za temperaturni režim 0°C
paneli d=100 mm, obojestransko kaširani s pločevino v beli barvi
sanitarni zaključki spojev
hladilni agregat do 17 m3
hermetični kompresorji, ekološki freon R407h
dinamični uparjalniki, ventilirano odtaljevanje krmilne omarice,
regulatorji tempertaure, krmilna enota kompatibilna centralnemu nadzornemu sistemu, preko Wi - Fi povezave
avtomatsko odtaljevanje, stalen prikaz temperature
led razsvetljava v komori
izvedba povezave med agregatom in izparilci iz bakrenih izoliranih cevi oddaljenost do 25 m
notranje dimenzije komore: 1900x3430x2500 mm (ŠxGxV)
18.2. | Regal za shranjevanje za hladilno komoro - NOVI ELEMENT | 1
okvir regala izdelan iz aluminija
4x perforirana polica iz polipropilena
vse police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom
minimalna nosilnost posamezne police 150 kg/polico
v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti
odpornost polic na nizke temperature do -40° C
zgoraj zaprto s plastičnimi pokrovi
spodaj morajo biti opremljeni z nastavljivo nogico
višina regala se lahko nastavlja brez uporabe orodja
dimenzije: 1800x500x1800 mm (ŠxGxV)
18.3. | Regal za shranjevanje za hladilno komoro - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element, dimenzije 1800x400x1800 (ŠxGxV)
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na novo lokacijo v hladilni komori
18.4. | Regal za shranjevanje za hladilno komoro - NOVI ELEMENT | 1
okvir regala izdelan iz aluminija
4x perforirana polica iz polipropilena
vse police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom
minimalna nosilnost posamezne police 150 kg/polico
v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti
odpornost polic na nizke temperature do -40° C
zgoraj zaprto s plastičnimi pokrovi
spodaj morajo biti opremljeni z nastavljivo nogico
višina regala se lahko nastavlja brez uporabe orodja
dimenzije: 1400x500x2000 mm (ŠxGxV)
18.5. | Regal za shranjevanje za hladilno komoro - NOVI ELEMENT | 1
okvir regala izdelan iz aluminija
4x perforirana polica iz polipropilena
vse police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom
minimalna nosilnost posamezne police 150 kg/polico
v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti
odpornost polic na nizke temperature do -40° C
zgoraj zaprto s plastičnimi pokrovi
spodaj morajo biti opremljeni z nastavljivo nogico
višina regala se lahko nastavlja brez uporabe orodja
dimenzije: 1000x500x2000 mm (ŠxGxV)
19. | PROSTOR ZA ORGANSKE ODPADKE
19.1. | Talna rešetka - NOVI ELEMENT | 0
Dimenzije: 300x300x150 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
20. | PROSTOR ZA GOMOLJNICE
20.1. | Talna rešetka - NOVI ELEMENT | 0
Dimenzije: 300x300x150 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
21. | PROSTOR ZA ČISTILA
21.1. | Inox izlivna školjka z vgrajenim sanitarnim umivalnikom - NOVI ELEMENT | 1
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304
z vgrajenim sanitarnim umivalnikom
umivalnik izdelan po tehnologiji globokega vleka
v kompletu mreža za spodnji del trokadera
v kompletu celoten material za priključitev: odtočne cevi DN in priključne cevke za enoročno mešalno baterijo
vgrajena enoročna visoka mešalna baterija
spodaj 4x prilagodljivimi plastični nastavki na nogah
odtok DN 50
dimenzije izlivne školjke: 500x600x850 mm (ŠxGxV)
21.2. | Regal za čistila - NOVI ELEMENT | 1
okvir regala izdelan iz aluminija
4x perforirana polica iz polipropilena
vse police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom
minimalna nosilnost posamezne police 150 kg/polico
v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti
odpornost polic na nizke temperature do -40° C
zgoraj zaprto s plastičnimi pokrovi
spodaj morajo biti opremljeni z nastavljivo nogico
višina regala se lahko nastavlja brez uporabe orodja
dimenzije: 1400x500x2000 mm (ŠxGxV)
21.3 | obešalnik za čistilne pripomočke | 1
22. | VHOD, DOSTAVA IN PROSTOR ZA SPREJEM ZELENJAVE IN SADJA
22.1. | Talna rešetka - NOVI ELEMENT | 0
Dimenzije: 300x300x150 mm (ŠxGxV)
v popisu strojnih inštalacij
22.2. | Tehtnica - OBSTOJEČI ELEMENT | 0
obstoječ element
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in odvoz na na primerno skladišče naročnika, oddaljenost maksimalno 50 metrov
ponovna montaža na lokacijo v prostoru za pripravo mlečnih jedi in sladic
potrebno upoštevati ves potreben material za priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec, ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.
23. | DOSTAVA IN MONTAŽA | 1
24. | MONTAŽA IN ZAGONI NAPRAV | 1
25. | ŠOLANJE OSEBJA | 1
26. | ODVOZ OBSTOJEČIH ELEMENTOV NA DEPONIJO | 1
na deponijo se odpelje elemente, ki se jih ne bo uporabili pri ponovni montaži
demontaža obstoječega elementa
odvoz elementa na deponijo
izda potrdilo za odvoz na deponijo
27. | IZDELAVE DOKUMENTACIJE ZA TEHNIČNI PREGLED | 1
28. | VRISAN NAČRT POSTAVITVE OPREME ZA PID NAČRTE V DWG IN PDF | 1
28. | NEPREDVIDENA DELA 5% | 1
- zaradi obsežnosti prenove in zahtevnosti rekonstrukcije in nepredvidenih del je potrebno upoštevati 5% skupne vrednosti za nepredvidena dela
Nepredvidena dela se upoštevajo po predhodni potrditvi naročnika
osnova brez DDV
DDV
skupaj